404-89-2/19

ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО

Ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

## ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе

Ознака из Општег речника набавке:

### 45454000

## 39150000

## ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 30/19 УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 105

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

| Рок за достављање понуда | 12.09.2019. године до 12:00 часовa |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 12.09.2019. године у 12:30 часова |

Кладово,Aвгуст 2019.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”  број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 30/19 , број одлуке  404-89/2019-III  од 12.08.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 404-89/2019-III од 12.08.2019. године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

## ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 30/19

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 11 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 17 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 29 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 34 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 36 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 37 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 39 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 52 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 100 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 101 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 102 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 103 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 104 |

### I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општинска управа Кладово .

Адреса наручиоца: ул. Краља Александра 35, 19320 Кладово . Матични број : 07213182 .

ПИБ: 100697090

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: www.kladovo.org.rs . Врста наручиоца: Градска и општинска управа .

## Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

## Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 30/19 су радови.

## Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

## Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

## Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

## Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Радмила Нанић,

е-mail адреса (или број факса) – rnanic@gmail.com

## Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

### II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

## Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 30/19 је

## Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе

## Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи -

## Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме

### Назив и ознака из Општег речника набавке:

### 45454000 – радови на реконструкцији

### 39150000 – разни намештај и опрема

## Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

## Врста радова

Радови на Реконструкцији,доградња и опремање дела објекта Општинске управе    ,у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

## Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII. ОБРАЗАЦ	СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи

спецификацију радова, добара, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим  се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени  у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Ниушка Пешић, телефон: 060 0302149.

## Рок за извођење радова  и испоруку добара:

Партија 1. - Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке је 31.12.2019. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 7 дана од потписивања Уговора .

Партија 2. - Рок за испоруку и монтажу добара је 30 дана о потписивања Уговора.

## 6.	Обилазак локације за извођење радова

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац  ће омогућити обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца rnanic@gmail.com, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Ниушка Пешић, телефон: 060 0302149.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају,у обавези су, да изврше обилазак локације за извођење радова, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

### IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

### Техничка спецификација са предмером радова и техничким обележјима је у делу Образац спецификације радова.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА

На основу захтева Инвеститора приступа се реконструкцији и доградњи дела објекта Општинске управе Кладово.Објекат се налази на кп бр 4291 КО Кладово,у Ул.краља Александра бр.35 и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе из Ниша. Део објекта који се дограђује лоциран је у задњем делу дворишта и наставља се на објекат општинске управе.

Циљ израде Урбанистичког пројекта је стварање предуслова за добијање мишљења Завода за заштиту споника културе за  за реконструкцију и надградњу дела Пословне зграде локалне управе спратности Пр+0 у нову спратност Пр+1 на катастарској парцели 4291 КО Кладово. ул. краља Александра бр.35. у Кладову.

АРХИТЕКТОНСКО И ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕЊЕ  НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА

НАПОМЕНА:

Постојећи део објекта,спратности П+0, се уклања.Рушење овог објекта није предмет јн.Инвеститор ће пре извођења радова на доградњи новог објекта уклонити постојећи.

Приземље:

Фукционални распоред просторија у приземљу је подељен на три дела:

1. Први део канцеларијских просторија са салом за саветовање, архивом и ходником користиће Центар за социјални рад.

2. Други део канцеларијских просторија и ходник користиће Општинска управа.

3. Заједничке просторије су ветробран, предпростор,кафе кухиња и санитарне просторије.

Улаз у зграду у приземљу је предвиђен са севористочне стране преко КП 4291(дворишни део), као  и кроз постојећу зграду општинске Управе до улице краља Александра.

Спрат:

Фукционални распоред простотија на спрату је: Сала за сатанке, сепаре клуб, кафе кухиња и ходник у првом делу и заједничке просторије: ходник и санитарне просторије у другом делу.

Улаз на спрат објекта предвиђен је са постојећег степеништа спрата зграде Општинске управе.

КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА

Зидови

Објекат је спратности (П+1) и пројектован је као зидана конструкција са носећим

зидовима д=25 цм од сипорекс блокова у оба правца, TB25*- димензија

625x250x200mm, притисне чврстоће 4,0 N/mm2, запреминске тежине 0,55t/m3, уз

употребу танкослојног наноса (1 – 3mm) одговарајућег малтера (лепка) за зидање,

чија је притисна чврстоћа 10N/mm2 са вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона МБ 30 и армирано бетонских рамова на спрату објекта у делу сале за састанке, која се састоји од ојачаних армирано бетонских стубова са повећаном дуктилношћу као примарним и А.Б. гредама као секундарним конструктивним елементима, где се нарочита пажња посветила на обезбеђењу довољне сеизмичке отпорности ове етаже и објекта у целини. Исти су дефинисани (и позиционирани у основама и пресецима) а у складу са најповољнијим статичким решењем и архитектонским потребама са распоредом и садржајем просторија на приземљу и спрату објекта.

Спољни приземни зидови до сокле су од армираног хидротехничког бетона МБ 30

прописно заштићени од влаге. Објекат је фундиран на тракастим темељним стопама димензија 25-80/40cm од армираног хидротехничког бетона МБ 30, везани сеизмичким хоризонталним армирано-бетонским серклажима

Међуспратна конструкција објекта је армирано бетонска ситноребраста конструкција система “ ФЕРТ ” (14+6цм) са испуном од шупљих тела 25x28x14 cm и гредицама висине d=14 cm постављена у попречном правцу објекта изведени бинорним решеткастим носачима BINOR 774 са 2Ø7 mm и додатном арматуром према статичком прорачуну, која својом крутошћу додатно осигурава објекат и даје повољније утицаје на зидане зидове и темеље.

Темељи

Ископ за темеље објекта ради се на дубини од 1,10m од тла испод приземља за носеће и конструктивне зидове на тампону од природног шљунка d= 10cm. Везне темељне греде и преградни зидови раде се у ископу на дубини од 0,30m на тампону од природног шљунка d= 10cm. Темељење објекта се изводи на армирано-бетонском тракастмм темељима  ширине 25-80cm.

Темељи се раде од водонепропусног бетна МБ30 са додатком пластификатора за водонепропусност.

Подне плоче

Све подне плчое се раде од раде од водонепропусног бетна МБ30 са додатком пластификатора за водонепропусност. Дебљина подних плоча су d= 15cm са уграђеном мрежастом арматуром у два слоја.

Степеништа

Улазак у објекат је предвиђен преко армиранобетонских масивних степеништа у приземљу и на спрату зграде.

Кровна конструкција

Преко целе површине зиданог објекта ради Решеткаста челична кровна конструкција од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У изради конструкције потрбна је и уградња и анкера, завртња, подлошки, као и атестирање конструкције и варовара.

Конструкцију офарбати ватроотпорном бојом према степену заштите од пожара..

Кровни покривач

Кровни покривач се ради од полиуретан панела дебљине d=50mm и пластифицираног лима дебљине PU 0,5/0,4. Минимални нагиб кровног покривача је 6° за централни део објекта, док за остале делове објекта у зони улаза нагиб кровног покривача је различит,јер је висина слемена иста за све кровне равни .

Подови

Подне облоге су дефенисане према наменама просторија и урађене су по систему

''пливајућег пода'' преко хидроизолације и термоизолације на бетонској подлози. У

канцеларијама се предвиђају подне облоге од ламината система клик, дебљине 11мм, за најтежа оптерећења (класа 33).

Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак,трајан и високопресован, Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Систем затварања је на суво.Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Боја и текстура ламината треба да буде прилагођена керамичким плочицама.

Подне облоге на улазном степеништу, ходницима, унутрашњим степеништима и санитарним просторијама су од противклизних неглазираних керамичких плчица за унутрашњу и спољашњу употребу постављених на лепку за керамичке плочице. Облагање лепљењем врши се преко готове, суве, потпуно равне, глатке и чврсте подлоге (најмање чврстине продужног цементног малтера). Постављање подних синтерованих ( или гранитних по избору Инвеститора) керамичких плочица, димензија 20x20 цм (или других димензија по жељи Инвеститора). Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору Инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Плочице се предходно натопе водом. Подлога се испрска водом, а лепак се примењује по упуству произвођача. Боја подних керамичких плочица по избору Инвеститора. Постављање зидних синтерованих ( или гранитних по избору Инвеститора)

керамичких плочица, димензија 20x20 цм (или других димензија по жељи

Инвеститора), на лепак. Плочице I класе, домаће производње, лепити лепком у слогу ''фуга на фугу'' ( или други слог по жељи Инвеститиора). По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. Ширина фуге је 3мм за зидне и подне керамичке плочице у боји по изботу инвеститора. Све верикалне саставе зидова обложити ПВЦ лајсном- испупченом или удубљеном у боји по избору Инвеститора.Зидови се могу облагати помоћу дисперзионог лепка или сувим хидрауличним везивом са адитивима, подови хидрауличним везивом. Боја зидних керамичких плочица по избору Инвеститора.

Финална обрада унутрашњих зидова и плафона

Све унутрашње зидне  површине,као и плафони  у канцеларијском и приступном делу зграде су омалтерисане продужним малтером, са претходним шприцањем цементним млеком и завршним слојем финог пердашења. Након глетовања у два слоја све зидне  површине и плафоне обојити полудисперзионом бојом по избору инвеститора.

Зидне површине у санитарним просторијама се облажу зидним керамичким плочицама од пода до плафона.

Унутрашња столарија

Унутрашња столарија је од дуплошперованих, пуних и застакљених врата. Довратник је израђен од пуног чамовог дрвета. Крило је дуплошперовано, од пуног чамовог дрвета или застакљено једноструким провидним или термопан стаклом са оковом са могућношћу отварања по крајњој вертикалној осовини или клизањем. Дихтовање крила врата за шток је предвиђено термоизолационом битракс траком, у свему према пројекту и приложеној шеми.

Финална обрада је уљаном белом бојом а оков је прве класе домаће производње.

Изолација објекта

Фасада је термички изолована.Израда термоизоловане фасаде са ваљаном завршном обрадом пластичним малтером. Унифас ПМГ 0,8 мм, систем Изотерм, "Први мај" Чачак или одговарајући. Унифас ПМГ 0,8 је једнокомпонентни пластични фасадни малтер, фабрички направљен, на бази специјалне

полимерне емулзије, са мермерним агрегатом и додацима.

Плоче камене вуне дебљине 12 цм, самогасиве, масе 20 кг/м3, залепити Унипор лепком за подлогу и нивелисати. Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 ком/м2 као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко постављених плоча равномерно нанети Унипор лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети Унипор лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати Подлогом А. Унифас ПМГ 0,8, за целу фасаду, пре употребе, међусобно помешати, да би се избегле различите нијансе фасадног малтера. Унифас ПМГ 0,8 по потреби разредити до 5% са водом, а затим нанети глет хоблом у дебљини слоја 2-2,5 мм и структуру извући ваљком. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија.

Фасадна столарија

Фасадна столарија је од стандардних високоотпорних ПВЦ профила са ојачањем металним профилом, беле боје система са 4 коморе, застакљених термоизолационим стаклом 4+12+4 мм комплет са оковима, бравом и механизмом за отварање и затварање по хоризонталној и вертикалној оси.

Једнокрилна и двокрилна врата су конструкције од кутијастих алуминијумских пластифицираних профила пресека 60х50мм од алуминијума (дебелозидни) без термопрекида. Испуна од изо панела или стакла. Завршна обрада бела боја.

Олуци

Одводњавање са крова је преко олучних хоризонтала и вертикала. Хоризонтални и вертикални олуци израђени су од пластифицираног лима. Одводњавање парцеле је према нагибу терена према дренажној упојној јами у тло.

Одводњавање са крова је преко олучних хоризонтала од пластифицираног лима, 0,70мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и

залепити силиконом. Држаче лежећих олука радити од пластифицираног флаха 25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм. Испод лима залепити слој Кондора 4, који улази у цену опшивања.

Одводњавање са крова је преко олучних вертикала од пластифицираног лима, 0,70мм. Олуке спајати поп нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и

залепити силиконом. Држаче висећих олука радити од радити од пластифицираног флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама, на размаку до 80 цм.

Опшивање атике пластифицираним лимом, дебљине 0,70 мм. Опшивање атике

пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 25, цм, дебљине 0,70 мм. Окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима залепити слој Кондора 4, који улази у цену опшивања. Испод лима поставити слој слој Кондора 4, који улази у цену опшивања.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Сви простори у објекту садрже и опремљени су потребним електро инсталацијама

јаке и слабе струје, водовода и канализације и биће обрађени посебним деловима у пројекту који чине целокупну документацију за изградњу објекта. Зграда има прописан санитарни чвор како на приземљу тако и на спрату, са неопходним санитарним објектима, сходно прописима и захтеву инвеститора. Распоред пословнних просторија

је такав да обезбеђује све услове савременог коришћења, а њихов санитарни чвор и кухиња су тако пројектовани да се могу лако користити и да се омогући њихов једноставни прикључак на инсталације водовода и канализације, уз минимално извођење радова.

Водовод и канализација

Новопројектовани објекат се прикључује на комуналну инфраструктуру у свему према условима Јавног предузећа ''Јединство'', Кладово.

Услови ЈП ''Јединства'' су;

- Јавне водоводне мреже АЦЦ ДН 80 која је трасирана кроз кп.бр. 4291 КО Кладово односно спаја уличну водоводну мрежу АЦЦ ДН 80 улице Саве Ковачевића са уличном водоводнум мрежом АЦЦ ДН 80 улице Иве Лоле Рибара и Николе Јанковића.

2. Прикључног вода 5/4" и водомерног склоништа (шахт) са уграђеним мерачем

(водомером) за Општинску управу која се налази у делу зграде Центар за социјални рад, канцеларија бр.9.

3. Секундарне водоводне мреже која напаја водом за пиће и санитарне потребе целу зграду Општинске управе.

У ПГД пројектовани капацитет санитарнe водоводнe мрежe је q=0,77l/sec. и

задовољен је прикључком Ф25mm.

У ПГД пројектовани капацитет хидратантске водоводнe мрежe је q=10,0l/sec. и

задовољен је прикључком Ф80mm.

Инсталације канализације објекта оријентисане су за прикључење на

канализациону мрежу PVC Ф400mm у улици: Саве Ковачевића.

У ПГД пројектовани капацитет је q=2,15l/seк. и задовољен је прикључком Ф160mm.

Електроинсталације

Прикључак на електро-дистрибутивну мрежу:

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV

Максимална снага: 85 kW

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка

објекта:нови слободностојећи МО за полуидиректно мерење поред постојећег КПК

на парцели.

Напајање електричном енергијом од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту

обезбедити четворожилни/петожилни вод минималног пресека 50 mm2

одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних

(L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника. Уколико

странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди

алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће

блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

Телефонски прикључак извести из планираног места концентрације ТФ до

постојећег унутрашњег кабловског извода који се налази у згради Радио Ђердапа

у просторији портирнице, положити подземни ТФ кабал ТК ДСЛ(30) 59-20x2x0,4 и 1 ПЕ цев Ø 40mm који ће завршити у изводном орману поменутог извода.

Радови на реконструкцији и доградњи дела објекта општинске управе се изводе на основу ПЗИ.

## ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

### Право   на   учешће   у   поступку   јавне   набавке   имају   понуђачи   који испуњавају

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75.

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

  - Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код

### надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1)

Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

  - Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов

### законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан  организоване

криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична дела

против  животне  средине,   кривично  дело   примања  или  давања  мита,   кривично дело

преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

  - Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле

### порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или

стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

  - Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу

### надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена:Није предвиђена посебна дозвола.

  - Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу

### да  су  поштовали  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,

запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  немају  забрану

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

### Финансијски капацитет:

Услов:За Партију 1. 1)да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 80.000.000,00 динара; 2)да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан. За Партију 2. - да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 9.000.000,00 динара;

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

  - Пословни капацитет:

Услов: За Партију 1. Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 50.000.000,00 динара без пореза на

додату вредност, а који се односе на извођење предметних радова – Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе - Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи - од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 10.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се такође односе на извођење предметних радова – Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе -Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи – -да располаже важећим сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда : - ISO 9001 - ISO 14001 - OH SAS 18001

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: назив и адресу наручиоца, назив и седиште понуђача, облик наступања за радове за које се издаје Потврда , изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, врста радова, вредност изведених радова, број и датум уговора, изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , контакт особа наручиоца и телефон , потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима --Фотокопија важећих сертификата ISO 9001 - ISO 14001 - OH SAS 18001.

  - Технички капацитет

| Услов: За Партију 1. Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење предметних радова. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: |
| --- |
|  | Врста | Количина |  |
|  | Камион (минимум 10 кубних метара) | 1 комад |  |
|  | Комбинована машина | 1 комад |  |
|  | Вибро плоча | 1 комад |  |

|  | Ауто дизалица са платформом | 1 комад |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. |

  - Кадровски капацитет:

Услов: За Партију 1. Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: најмање 1 дипломираног инжењера или инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то Извођачка лиценца 410 или 411 или 400 или 401 или 800 или одговарајућа, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци најмање 1 дипломираног инжењера или инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то извођачка лиценца 450 или 850 или одговарајућа ,који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 1.За грађевинске радове: КВ зидар -6 извршиоца; НК радника – 3 извршиоца ; 2.За браварске радове: -КВ бравар -1 извршилац ; КВ вариоц- 1 извршилац 3. За лимарске радове: - КВ лимар -2 извршиоца 4.За керамичарске радове: - КВ керамичар -2 извршиоца; - НК радник-1 извршиоц 5. За подополагачке радове : - КВ радник- 2 извршиоца 6. За водоинсталерске радове : - КВ водоинсталатер -2 извршиоца 7. За електро радове: - КВ електричар – 6 извршиоца

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

Посебни Захтеви и обавезе:

Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет  страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

### VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

## Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општинска управа Кладово, Ул. Краља Александра број 35, 19320 Кладово, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе

## Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи - или

## Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме ,или обе партије ЈН бр. 30/19, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до понедељка, 12.09.2019. године, до 12:00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

  - образац понуде,

  - модел уговора,

  - образац структуре цене,

  - образац трошкова припреме понуде,

  - образац изјаве о независној понуди,

  - образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

  - образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

  - образац Изјаве о техничкој опремљености,

  - банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

  - образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

  - оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

  - оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

  - друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 49), са свим наведеним траженим подацима.

## Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке је обликован по партијама.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Кладово, Ул. Краља Александра број 35, 19320 Кладово, са назнаком:

## „Измена понуде за јавну набавку-  Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме или обе партије  ,ЈН бр. 30/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - -  Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме или обе партије  ,ЈН бр. 30/19  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку -  -  Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме или обе партије  ,ЈН бр. 30/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку -  Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме или обе партије  ,ЈН бр. 30/19 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем. Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

- И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач

### понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

    - податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

    - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који  се односи на  Доказивање испуњености обавезних и додатних  услова  уколико  понуду

### подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

  - Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1. Авансно плаћање није предвиђено.

### Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

### Захтев у погледу рока и места извођења радова

Партија 1. - Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке је 31.12.2019.Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 7 дана од потписивања Уговора.

Партија 2. – Рок је 30 дана од дана потписивања уговора

### Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

У складу са Правилником  о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (Број 110-00-13/2019-01, од 04.06.2019.године, „Службени гласник РС“ број 41/2019) обавештавамо заинтересована лица и понуђаче да од 19.06.2019.године  приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ      СЛУЖБИ     ТЕРИТОРИЈАЛНЕ     АУТОНОМИЈЕ	ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинска управа Кладово. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

## Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Општинска управа Кладово . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општинска управа Кладово. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### 13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 12.09.2019. године, у 12:30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа Кладово, Улица Краља Александра број 35, 19320 Кладово, просторијa: мала сала, спрат I.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

| 14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА | КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ | СТАВЉА |
| --- | --- | --- |
| ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, | УКЉУЧУЈУЋИ И | ЊИХОВЕ |
| ПОДИЗВОЂАЧЕ |  |  |

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општинска управа Кладово, Улица Краља Александра број 35, 19320 Кладово, електронске поште на e-mail rnanic@gmail.com  или факсом на број 019/801-563) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 30/19".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20.

Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Уколико су иста оба предходно наведена критеријума,Одлука ће се донети жребањем.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

  - исправа о наплаћеној уговорној казни;

  - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

  - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

  - рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

  - извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

  - изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

  - доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

  - други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

### НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

  - исправа о наплаћеној уговорној казни;

  - исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

  - правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

  - рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

  - извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

  - изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

  - доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

  - други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: rnanic@gmail.com , факсом на број 019/801-563 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

1. Захтев за заштиту права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом

- став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840- 30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор  пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА БРОЈ 1, 2  И 3 ОШ „ВУК КАРАЏИЋ У КЛАДОВУ..

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме или обе партије  ,ЈН бр. 30/19  ,  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

      - природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

      - мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

      - услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

      - закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

      - непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2)	У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

### VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр

од

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме ,ЈН бр. 30/19

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

### ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

### ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Опшинке управе,

- Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи ,ЈН бр. 30/19

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова до |  |
| Гарантни период | месеци/а од дана примопредаје радова |

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку.

Датум	Понуђач

М. П.

### Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

### 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Опшинке управе,

Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме ,ЈН бр. 30/19

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | дана од дана отварања понуда |
| Рок за испоруку и монтажу добара од дана потписивања уговора | ________ дана |
| Гарантни период | месеци/а од дана примопредаје радова |

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку.

Датум	Понуђач

М. П.

### Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

### VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, 	,

(назив понуђача)

дајем следећу

## ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке – Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –,ЈН бр. 30/19

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, 	,

(назив понуђача)

дајем следећу

## ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке –Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,  Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме,ЈН бр. 30/19

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, 	, као понуђач,

назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући  по одредби  члана	75.  став 2. Закона, 	,

назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) , дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач

при састављању понуде  за јавну  набавку

назив понуђача

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи ,ЈН бр. 30/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући  по одредби  члана	75.  став 2. Закона, 	,

назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) , дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач

при састављању понуде  за јавну  набавку

назив понуђача

Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,  Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме,ЈН бр. 30/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

### Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА - Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Опшинке управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи,ЈН бр. 30/19

Закључен  у 	, дана 	године, између:

## НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинска управа Кладово са седиштем у Кладову, Улица Краља Александра број 35, 19320 Кладово, ПИБ 100697090, кога заступа Златко Калиновић ,начелник Oпштинске управе (у даљем тексту: Наручилац),

и

## ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

са седиштем у _

назив извођача

ул. 	бр. 	, ПИБ 	кога заступа

адреса

(у даљем тексту: Извођач радова). Или

Носилац посла 	са седиштем у

назив носиоца посла

ул. 	бр. 	, ПИБ 	кога заступа

адреса

(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

са седиштем у

назив члана групе

ул. 	бр. 	, ПИБ 	и

адреса

са седиштем у

назив члана групе

ул. 	бр. 	, ПИБ

или

Носилац посла 	са седиштем у

назив носиоца посла

ул. 	бр. 	, ПИБ 	кога заступа

адреса

(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

са седиштем у

назив Подизвођача

ул. 	бр. 	, ПИБ 	и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 12.08.2019.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења  радова - Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –или Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме ,ЈН бр. 30/19

- , на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о  додели уговора бр. 	од 	године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

## Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је - 	Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија 1. Радови на реконструкцији и доградњи –,ЈН бр. 30/19

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

## Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:

динара са ПДВ-ом(словима: 			), од    чега   је   ПДВ 	,    што    без   ПДВ-а   износи     		 (словима: 			) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 		од 	2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

## Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.

од 	и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

## Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач    радова     се     обавезује     да     уговорене     радове     изведе најкасније до 31.12.2019. а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао у року од 7 дана од дана потписивања уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико  дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у радне дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

    - природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

    - мере предвиђене актима надлежних органа;

    - услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 7 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

    - природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

    - мере предвиђене актима надлежних органа;

    - услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

    - закашњење увођења Извођача радова у посао;

    - непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

## Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте

радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту,

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену

динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала.

## Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

## Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

## Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

## Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

## Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _________ године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

## Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте .

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

## Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не  прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

## Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

## Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

## Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 2 (два) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

## Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

## Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити  већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна  вредност  повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

## Саставни део уговора

Члан 23 Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Извођача радова бр. 	_ од 	. године

- динамички план извођења радова

## Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

## Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну

## Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Златко Калиновић МП. |

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

Наручилац:

Наручиоца Општинска управа Кладово

са седиштем у Кладову, улица Краља Александра бр.35, ПИБ: 100697090 Матични број: 07213182

коју заступа начелник  Златко Калиновић, дипл. правник

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Испоручилац),

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уговорене стране сагласно константују:

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Позива за подношење понуда за јавну набавку ЈН редни број 30/19, спровео отворени поступак за  Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,  Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме,ЈН бр. 30/19

- да је Испоручилац добра доставио понуду за јавну набавку бр. ____________________ од _________________године, евидентирану код купца под бројем ________________ од _____________године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

- да је Наручилац, на основу понуде Испоручиоца добра и Одлуке о додели уговора бр. ___________________ од ___________2019.године изабрао продавца добра за набавку и монтажу контејнера за продају млечних производа и меса, по спроведеном отвореном поступку.

Члан 1.

Предмет уговора  је - Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,  Партија2.   Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме,ЈН бр. 30/19

, наведених у спецификацији понуде __________ од  __________.2019. године .

Члан 2.

Купопродајна цена, обострано уговорена,  по спецификацији понуде  Испоручиоца износи ____________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да уговорена и продата добра из члана 1. Уговора испоручи на место и начин испоруке  у року од _____  дана од дана закључења уговора, према понуди Испоручиоца _________од ________2019.год.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да уговорена и продата  добра испоручи у количини како је у члану 1.Уговора договорено.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да  ће добра бити исплаћена најкасније у року од 45 дана од дана  настанка дужничко-поверилачког односа, на рачун Испоручиоца _________________________, а према понуди Испоручиоца.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне  да по  извршеном пријему и преузимању добара отпада сваки приговор на квалитет и квантитет добара, од било које стране, изузев ако се ради о невидљивим манама.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да гарантни период за испоручена добра износи  ___ месеци, а према понуди Испоручиоца..

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац има право да активира меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде ако Испоручиоц у року од 7 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију из ст. 1 овог члана.

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је обавеза која је предмет овог уговора у току, Испоручилац је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Испоручиоца  уколико Испоручиоц, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоцa, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручиоц сме да наплати уколико Испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

Члан 9.

У случају да нека од одредаба овог Уговора престане  да буде у складу са важећим  законским прописима  или актима и одлукама  продавца,  од тог дана ће се на послове  из овог Уговора примењивати прописи који су на снази,  односно акти и одлуке продавца,  а Уговорне стране ће нове услове  регулисати закључењем анекса  уговора или раскинути овај Уговор.

Члан 10.

У случају једностраног раскида  Уговора због  неиспуњења обавеза  друге Уговорне стране, Уговорна страна која намерава  да раскине уговор ће  другој уговорној страни  доставити у писаној форми  обавештење о разлозима  за раскид Уговора  и оставити накнадни примерени рок  од 30 дана, за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна  не испуни обавезу ни у року  из претходног става, уговор се сматра раскинутим.

Члан 11.

Овај Уговор се може изменити  или допунити само у писаној форми  закључењем анекса  уговора. Уговорне страна се обавезују  да другој страни доставе  податке о свакој извршеној  статусној  или организационој промени.

Члан 12.

За све што овим Уговором  није предвиђено,  примењују се одредбе  Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу  даном обостраног потписивања  уговора од стране  овлашћених заступника  уговорних страна.

Члан 14.

За спорове који евентуално настану између уговорних страна, биће надлежан Привредни суд у Зајечару.

Члан 15.

Овај уговор је закључен у 4 ( четири)  оригинална примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

| Продавац |  | Купац Општинска управа Кладово |
| --- | --- | --- |

_______________________                                                     ________________________

Начелник Златко Калиновић

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

### XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Реконструкција и доградња дела објекта општинске управе

ПАРТИЈА 1: Радови на реконструкцији и доградњи

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
|  | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂ. РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Машински ископ земље III категорије за темеље објекта. Ископ извести према пројекту и датим котама Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељи ширине 80cm, Дубина ископа d=1,10m | m³ | 119 |  |  |  |  |
|  | Темељи ширине 60cm, Дубина ископа d=1,10m | m³ | 10,5 |  |  |  |  |
|  | Подне плоче и темељне греде,дубина ископа d=0,30m | m³ | 59 |  |  |  |  |
|  | Тротоар око објекта,дубина ископа d=0,20m | m³ | 5,6 |  |  |  |  |
| 1.2. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10cm, испод темеља, подних плоча и тротоара. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 cm. Обрачун по m² набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  | Испод темеља,ширине 80cm, d=10cm. | m² | 108 |  |  |  |  |
|  | Испод темеља,ширине 60cm, d=10cm. | m² | 9,5 |  |  |  |  |
|  | Испод подних плоча и темељних греда d=10cm. | m² | 197 |  |  |  |  |
|  | Испод тротоара. | m² | 46 |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зидање фасадних и унутрашњих зидова у приземљу и спрату сипорекс термо изолационим блоковима грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом. Везу између носећих и преградних зидова остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. Евентуална усецања за серклаже улазе у цену зидања. Сви отвори се одбијају. Обрачун |  |  |  |  |  |  |
|  | d=25cm . | m³ | 90 |  |  |  |  |
|  | d=20cm. | m³ | 0,7 |  |  |  |  |
|  | d=7cm. Пуна опека | m² | 5,1 |  |  |  |  |
|  | d=12cm | m² | 117,3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Израда преградног зида једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5mm, систем Кнауф W112. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила ЦW према пројекту, поставити камену вуну према дебљини зида и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по m² постављене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | d=7,5cm. | m² | 3 |  |  |  |  |
|  | d=12,5cm. | m² | 32 |  |  |  |  |
| 2.3 | Малтерисање унутрашњих зидова у просторијама од сипорекса продужним малтером у два слоја. Пре почетка малтерисања зидове добро очистити, по потреби опрати водом и испрскати цементним млеком. На влажну зидну површину нанети слој малтера справљеног са просејаним шљунком, "јединицом". На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m² малтерисане површине. | m² | 1600 |  |  |  |  |
| 2.4 | Малтерисање плафона од опекарских блокова продужним малтером. Преко подлоге набацити цементни шприц. Први слој, грунт, радити продужним малтером од просејаног шљунка, "јединице". Подлогу поквасити, нанети први слој малтера и нарезати га. Други слој справити са ситним чистим песком, без примеса муља и органских материја и нанети преко првог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Површине морају бити равне, без прелома и таласа. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m² плафона. | m² | 500 |  |  |  |  |
|  | Укупно зидарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда армирано бетонских масивних темеља марке МБ 30. Темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и потребна арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N произвођача SIKA,или одговарајуће. Обрачун по m³ темеља. |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељи ширине 80cm,d=1,10m | m³ | 43 |  |  |  |  |
|  | Темељи ширине 60cm, d=1,10m | m³ | 3,8 |  |  |  |  |
| 3.2 | Израда армирано бетонских темеља у двостраној оплати d=25cm, марке МБ 30. Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја10cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N произвођача SIKA., или одговарајуће. Обрачун по m³ темеља. |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељи фасадних зидова d=20cm | m³ | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Темељи фасадних зидова d=25cm | m³ | 15 |  |  |  |  |
|  | Темељи унутрашњих зидова d=25cm | m³ | 11,4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Израда армирано бетонских надвратника, марке МБ 20. Израдити оплату и надвратнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ надвратника. | m³ | 1,4 |  |  |  |  |
| 3.4 | Израда армирано бетонских надпрозорника, марке МБ 20. Израдити оплату и надпрозорнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ надпрозорника. | m³ | 5,1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Израда армирано бетонских серклажа 25/20cm марке МБ 20. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ серклажа. | m³ | 5 |  |  |  |  |
| 3.6 | Израда армирано бетонских греда и подвлака, марке МБ 25. Израдити оплату са подупирачима и подвлаке армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи,арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ подвлаке. | m³ | 28,5 |  |  |  |  |
| 3.7 | Израда армирано бетонских стубова, марке МБ 20. Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ подвлаке. | m³ | 18,9 |  |  |  |  |
| 3.8 | Израда полумонтажне таванице, типа "Ферт", дебљине 14+6cm. Ослонце ребара изравнати цементним малтером. Свако ребро мора бити наслоњено минимум 5cm на ослонац и арматура препуштена још 10cm. Поставити ребро за укрућење, за распоне веће од 3m. Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. Пре бетонирања извршити прање ослонаца. Бетонирати бетоном марке МБ 30. У цену улазе и фетне-носачи са подупирачима. Оплата мора остати најмање 14 дана. Обрачун по m² таванице. | m² | 475,6 |  |  |  |  |
| 3.9 | Израда АБ масивне равне и косе плоче међуспратне конструкције,дебљине 12 цм,МБ 30.Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту,детаљима и статичком прорачуну.Бетон уградити и неговати по прописима.У цену улазе и оплата,подупирачи,арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 3,9 |  |  |  |  |
| 3.10 | Израда АБ конзолне плоче,дебљине 14цм,са источне стране изнад ППЗ излаза,МБ 30. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту,детаљима и статичком прорачуну.Бетон уградити и неговати по прописима.У цену улазе и оплата,подупирачи,арматура и помоћна скела. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 4,1 |  |  |  |  |
| 3.11 | Израда армирано бетонских косих плоча,дебљине 12цм степеништа марке МБ 30. Израдити оплату косих плоча и степеника и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,подупирачи,арматура и помоћна скела.. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 2,3 |  |  |  |  |
| 3.12 | Израда АБ степеника степеништа МБ 30.Израдити оплату степеника и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,подупирачи,арматура и помоћна скела.. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 1,6 |  |  |  |  |
| 3.13 | Израда АБ темеља степеништа МБ 30. Изради оплату степеника и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У цену улазе и оплата,додатак за ВДП бетон Plastocrete N,произвођача SIKA или одговарајуће,арматура. Обрачун по m³ бетона. | m³ | 1,2 |  |  |  |  |
| 3.14 | Израда армирано бетонске атике дебљине 10cm марке МБ 30. Израдити оплату од равне оплате ''блажујке'' и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, додатак за ВДП бетон Plastocrete N произвођача SIKA или одговарајуће, арматура и помоћна скела. Обрачун по m² | m² | 105 |  |  |  |  |
| 3. 15 | Израда бетонског пода, дебљине 15cm, марке МБ 30, армиран и пердашен. Под армирати мрежастом арматуром, према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати. Арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N,произвођача SIKA или одговарајуће улазе у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. Обрачун по m² пода. | m² | 261 |  |  |  |  |
| 3.16 | Израда темељних греда изнад подне плоче,дебљине 15цм,МБ 30.Темеље армирати арматуром у склопу са подним плочама у двостраној оплати, према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати. Арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N,произвођача SIKA или одговарајуће улазе у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. Обрачун по m² темељне греде. | m² | 37 |  |  |  |  |
| 3. 17 | Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3-5cm, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Ø6 mm, са окцима 15/15cm, постављеном у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по m² кошуљице | m² | 517 |  |  |  |  |
| 3.18 | Израда бетонског пода и косе рампе испред главног улаза,дебљине 12цм,МБ 30 армиран и пердашен.Под армирати мрежастом арматуром према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати. Арматура и додатак за ВДП бетон Plastocrete N,произвођача SIKA или одговарајуће улазе у цену пода. Горњу површину пердашити и бетон неговати. Обрачун по m² | m² | 9,1 |  |  |  |  |
| 3. 19 | Израда тротоара од лако армираног бетона, дебљине 12cm, марке МБ 30. Тротоар армирати мрежастом арматуром, по статичком прорачуну . Горњу површину тротоара обрадити пердашењем и бетон неговати. У цену улази и арматура као и израда дилатација d=1cm на сваких 2m. Бетонирати свако друго поље.Обрачун по m² тротоара. | m² | 46,3 |  |  |  |  |
|  | Укупно бетонски и армиранобетонски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Челична конструкција: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда решеткасте челичне кровна конструкција преко целе површине зиданог објекта од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У изради конструкције потрбна је и уградња и анкера, завртња, подлошки, као и атестирање конструкције и варовара . Конструкцију офарбати ватроотпорном бојом према степену заштите од пожара. Обрачун по kg. | kg | 5660 |  |  |  |  |
|  | Укупно челична конструкција: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Покривачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Израда кровног покривача полиуретан панела дебљине d=50mm и пластифицираног лима дебљине PU 0,5/0,4. Нагиб кровног покривача као по пројекту. Обрачун по m² постављене површине. | m² | 295 |  |  |  |  |
| 5.2 | Израда и постављање једноструког металног термо застакљеног кровног прозора, димензија 100x120 цм. Прозор израдити од кутијастих челичних профила и застаклити термо стаклом дебљине 4+12+4 мм, по пројекту и детаљима. Оков по избору инвеститора. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. На прозор нанети импрегнацију и основну боју, затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. У цену радова су обрачунате и опшивке као и дихтунг гуме за спречавање продпора воде са кровне површине.Обрачун по комаду прозора. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно покривачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израда хидроизолације темеља и поднних плоча. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10cm, посебну пажњу посветити варењу спојева. Обрачун по m² изолације. |  |  |  |  |  |  |
|  | Варен слој Кондор 4. Хидроизолацију извести од следећих слојева: хладан премаз битулитом "А" Кондор 4, варен за подлогу | m² | 294 |  |  |  |  |
| 6.2 | Набавка и постављање једног слоја паропропусне полиетиленске фолије преко тврдо пресованог стиропора d=10cm. Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, или одговарајуће. Обрачун по m² постављене површине. | m² | 264 |  |  |  |  |
| 6.3 | Хидроизолацију изнад надстрешнице за ППЗ излазе извести од следећих слојева: а) ПАРНА БРАНА - хладан премаз битулитом "А" - ТРАБИС Н, тачкасто лепљен "МБХ" масом 1 kg/m², са преклопом 15cm. - врућ премаз битуменом"МБХ", kg/m²- Гралбит ИИ-2/10, са преклопом 15cm. б) ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА - камена вуна, "Вунизол Т плус", дебљине 8cm, 120 kg/m³ - полиетиленска фолија, УРСА СЕЦО 500 - ц) ХИДРОИЗОЛАЦИЈА - хладан премаз битулитом"А" - Кондорфлекс В4 варен, преклопи 10cm. - Кондорфлекс В4 варен, померен50cm и преклопи 10cm. - Полиазбитол армиран стакленом мрежицом око продора кроз кров - Полиазбитол, хладна паста 2-2,5 kg/m² е) ЗАШТИТА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ - заштитна боја за полиазбетол у два премаза - Слој за пад и подизање хидроизолације до врха атике и зида у висини атике улазе у цену. Обрачун по m² постављене површине. | m² | 3,7 |  |  |  |  |
| 6.4 | Набавка и постављање подних термоизолационих плоча, Стyродур 2800 Ц БАСФ, од екструдиране полистиролске пене, масе 30 kg/m3. Стyродур плоче поставити као термо изолацију подова. Обрачун по m² . |  |  |  |  |  |  |
|  | Дебљине 12цм | m² | 264 |  |  |  |  |
|  | Дебљине 15цм | m² | 275 |  |  |  |  |
| 6.5 | Набавка и постављање једног слоја паропропусне полиетиленске фолије преко тврдо пресованог стиропора . Фолију поставити и спојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству произвођача. Обрачун по m² постављене површине. | m² | 275 |  |  |  |  |
|  | Укупно изолатерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Грађевинска столарија |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка материјала, радионичка израда и монтажа фасадне столарије (прозори) од стандардних високоотпорних ПВЦ профила са ојачањем металним профилом, беле боје система са 4 коморе, застакљених термоизолационим стаклом 4+12+4 мм комплет са оковима, бравом и механизмом за отварање и затварање по хоризонталној и вертикалној оси. Облик и димензије столарије у свему према детаљима из пројекта и шеми столарије. Наведене су зидарске мере отвора. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дим.60/60цм | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Дим.120/60цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Дим.160/40цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Дим.160/60 | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Дим.140/160 | ком | 11 |  |  |  |  |
|  | Дим.240/160 | ком | 19 |  |  |  |  |
| 7.2 | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних обострано шперованих врата. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4mm, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити уљаном белом бојому. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дим 70/200 | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Дим 80/200 | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Дим 90/200 | ком | 13 |  |  |  |  |
| 7.3 | Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних и двокрилних врата. Конструкција је од кутијастих алуминијумских пластифицираних профила пресека 60х50мм од алуминијума (дебелозидни) без термопрекида. Испуна од изо панела или стакла. Завршна обрада бела боја. Допремити комплет готов и уградити сувом монтажом и пур пеном.Оков цилиндар брава са три кључа, три шарке и прохром шилдови Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дим180/240-двокрилна | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Дим 200/250- двокрилна | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Дим.100/200-једнокрилна | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Дим.100/250-једнокрилна | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно грађевинска столарија: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Браварски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Израда и постављање заштитне ограде од инокса на улазној рампи за инвалиде. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству из пројекта. Висина ограде је 1,0м. Обрачун по m ограде. | m | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Укупно браварски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Лимарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Опшивање увале, бетонског олука, пластифицираним лимом, развијене ширине РШ) 175cm, дебљине 0,60mm. Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој Кондора 4, који улази у цену опшивања. Обрачун по m¹ увале | m | 76 |  |  |  |  |
| 9.2 | Опшивање увале на сатаву атике са кровним покривачем, пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 50cm, дебљине 0,70mm. Испод лима поставити слој Кондора 4, који улази у цену опшивања. Обрачун по m¹ увале. | m | 45 |  |  |  |  |
| 9.3 | Опшивање АБ атике, пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 33cm, дебљине 0,60mm. Испод лима поставити слој Кондора 4 , који улази у цену опшивања. Обрачун по m¹ увале. | m | 18 |  |  |  |  |
| 9.4 | Опшивање стрехе , пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 50cm дебљине 0,70mm. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој Кондора 4, који улази у цену опшивања. Обрачун по m¹ стрехе | m | 59 |  |  |  |  |
| 9.5 | Израда и монтажа вертикалне дилатације на саставу постојећег и новопројектованог објекта са обе стране два зида (спољашња и унутрашња) од пластифицираног лима, развијене ширине (РШ) 50cm, дебљине 0,70mm.У цену радова је ушло и рабицирање исте ради касније обраде спољашње и уинутрашње стране зида. Вертикалну дилатацију извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m¹ дилатације. | m | 13,8 |  |  |  |  |
| 9.6 | Израда и монтажа висећих (вертикалних) кружних олука од пластифицираним лима,Ø10cm и Ø15cm. дебљине 0,60mm. Држаче висећих олука урадити од пластифицираног флаха 25x5mm, на размаку до 80cm.Обрачун по m¹ висећег олука. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø10цм | m | 26 |  |  |  |  |
|  | Ø 15цм | m | 23 |  |  |  |  |
|  | Укупно лимарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Постављање зидних керамичких плочица, димензија 30x40cm, на лепак. Плочице I класе, домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Постављање плочица извршити у кухињи у висини од 1,5м и купатилу у висини од 2,0м. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.Обрачун по m² плочица. | m² | 120 |  |  |  |  |
| 10.2 | Постављање подних синтерованих керамичких плочица, димензија 30x30cm. Плочице I класе, противклизне и отпорне на хемикалије керамичке плочице лепити лепком за плочице, у слогу по избору инвеститора у кухињи, купатилу и хпднику. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m² пода. | m² | 137 |  |  |  |  |
| 10.3 | Постављање подних синтерованих керамичких плочица за спољњу употребу на тераси и степеништима, димензија 30x30cm. Плочице I класе, противклизне и отпорне на хемикалије керамичке плочице лепити лепком за плочице, у слогу по избору инвеститора. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m² пода. | m² | 14 |  |  |  |  |
|  | Укупно керамичарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 11mm, за најтежа оптерећења (класа 33), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране и са нутом и федером. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m² пода | m² | 376 |  |  |  |  |
|  | Укупно подополагачки радови: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Фасадерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Израда термоизоловане фасаде са шприцаном завршном обрадом пластичним малтером Унифас ПМШ, систем Изотерм, "Први мај" Чачак или одговарајуће. Унифас ПМШ је фасадни пластични малтер припремљен за употребу, на бази посебне полимерне емулзије, са мермерним агрегатом и додацима. Плоче камене вуне дебљине 12 цм, самогасиве, масе 20 кг/м3, залепити Унипор лепком за подлогу и нивелисати. Уградити пластичне котве, анкере, 5-6 ком/m2 као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко постављених камене вуне равномерно нанети Унипор лепак у слоју 2-3mm и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети Унипор лепак у слоју дебљине 2-3mm за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати Подлогом А. Унифас ПМШ, за целу фасаду, пре употребе, међусобно помешати, да би се избегле различите нијансе фасадног малтера. Унифас ПМШ по потреби разредити до 5% са водом, а затим нанети у 2-3 слоја помоћу компресора и пиштоља. Размак између наношења слојева је 2- 3 часа. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са инвеститором одредити боју и урадити пробне узорке. Обрачун по m² обрађене фасаде. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дебљине 13цм | m² | 289 |  |  |  |  |
| 12.2 | Облагање темеља зидова (сокла) постављањем стиродура d=1cm на лепку за стиродур. Преко постављених плоча равномерно нанети лепак и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети лепак у слоју дебљине 2-3mm за изравнање целе површине. Завршну обраду извести мермерпластом у боји по избору инведтитора: Обрачун по m² пода. | m² | 10,4 |  |  |  |  |
|  | Укупно фасадерски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Молерско-фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Бојење са глетовањем зидова, полудисперзивним бојама. Малтерисане зидове глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. У цену урачунати и лаку монтажну скелу.Обрачун по m² обојене површине. | m² | 1195 |  |  |  |  |
| 13.2 | Бојење са глетовањем плафона, полудисперзивним бојама. Малтерисан плафон глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон бела. . У цену урачунати и лаку монтажну скелу Обрачун по m² обојене површине. | m² | 519 |  |  |  |  |
|  | Укупно молерско-фарбарски радови: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО АРХ.-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ручни ископ земље и насутог материјала за израду прикључка водоводне и канализационе мреже са утоваром и одвозом шута на градску депонију. Канал за полагање цеви је ширине 30цм,дубине 80цм и дужине 20м. Обрачун по m³ . | m³ | 5 |  |  |  |  |
| 1.2 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви песком најмање 10цм изнад темена цеви по целој ширини рова осим код спојева. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30цм са истовременим подбијањем испод цеви Обрачун по m³ . | m³ | 1,8 |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка доношење и затрпавање рова природном мешавином шљунка и песка на деоницама цевовода. Шљунак разастрати равномерно по целој ширини и дужини рова и поравнати. Обрачун по m³ . | m³ | 3 |  |  |  |  |
|  | Укупно земљани радови: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоводне инсталације: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа водоводних полипропиленских цеви и фитинга заједно са материјалом потребним за спајање. Цеви треба фиксирати оригинал обујмицама са унутрашњим делом обложеним гумом, на прописаном растојању у зависности од температуре и димензије, по упутству произвођача. Ценом је обухваћено пробијање отвора у зидовима и плафонима, штемање шлицева. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |  |
|  | PE DN 25 | m | 15,61 |  |  |  |  |
|  | PE DN 65 | m | 11,8 |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka PE tuljaka s letećim prirubnicima, transport i ostvarivanje spoja varenjem za cevi od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 za PN 10 sa potrebnim spojnim materijalom. Cenom obuhvatiti i potrebne spojne elemente i zavrtnje. Obračun po komadu nabavljenog tuljka s prirubnicom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuljak PE-Ø25mm / 10 bara | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Tuljak PE-Ø65mm / 10 bara | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Nabavka i montaža horizontalnog Woltman vodomera prečnika DN(Ø)25 za merenje utroška vode sanitarne vodovodne mreže kapaciteta Qn=5m3/h i Qmax=10m3/h, proizvođača “Insa”-Zemun ili sličniog, sa daljinskim očitavanjem sa bežičnim prenosom podataka sa potrebnim spojnim materijalom, u grani sanitarni vodovodne mreže. Vodomer je u potpunosti po preporukama i potvrdjenim karakteristikama od strane stručne službe. Obračun po komadu sve ugrađeno i ispitano. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Isporuka fiberglas vodovodnih cevi od PP-R-KO (polipropilen-random-kopolimera sa unutrašnjih slojem od staklenih vlakana), klasifikovanih kao TIP 3 prema EN ISO15874-2 i DIN8078, koje ispunjavaju sanitarne uslove za aplikaciju u sistemima distribucije pijaće vode, za maks radni pritisak od 20 bara i maks. radnu temperaturu od 95°C. Spajanje predviđeno polifuzionim varenjem na temperaturi 260°C. Montažu vršiti za zidove i tavanicu kukama, uzengijama i obujmicama sa gumenom podloškom. Fiksiranje vršiti na minimalnom rastojanju od 1,50 do 2,00 m. Sve cevi koje se ugrađuju moraju biti po celoj dužini obavijene pogodnim izolacionim,odnosno protivkondenznim materijalom kao i ispitane na pritisak što je obrađeno u narednim pozicijama. Uz isporučeni materijal dostaviti Potvrdu o kvalitetu ili sličan sertifikat domace institucije (Mašinski fakultet u Beogradu i slično). Sertifikat mora da važi za sve zahteve standarda i ne samo za dostavljeni uzorak. |  |  |  |  |  |  |
|  | PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 DN20x2.8 | m | 46,8 |  |  |  |  |
|  | PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 DN 25x3.5 | m | 21,4 |  |  |  |  |
|  | PPR-GFR SDR 7,4 sa vlaknima PN20 DN 32x4.4 | m | 1,2 |  |  |  |  |
| 2.5 | Nabavka, transpot i ugradnja jednoslojne kompaktne PE100RC cevi otporne na stvaranje pukotina, originalno crne boje sa dve plave linije, proizvedeno od primarne sirovine sertifikovane od nezavisne institucije u saglasnosti sa ISO 9001, PN10 (SDR 17) . Spajanje svim preporučenim načinima spajanja.Cevi su u skladu sa direktivom PW405/1 iz Aprila 2010. na OVGW/GRIS ili PAS1075 i prezentovanje test protokola ispitivanja od strane nezavisne akreditovane labaratorije prema standardu SRPS EN 12201. Obračun po m1 ugrađene cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN/OD 25, PN10 (SDR17) | m | 15,61 |  |  |  |  |
| 2.6 | Nabavka i postavljanje lepljenjem izolacije vodovodnih cevi od izolacionog plašta od sintetičkog kaučuka, tipa “Armaflex” ili izolacionim materijalom drugog proizvođača, koji ima iste ili slične karakteristike. Izolacioni plašt mora biti paronepropustan, a debljina zida plašta je za vidno vođene cevi minimalno 6-9mm, a za cevi u žljebovima zidova ispod maltera maksimalno do 4mm. Nakon izrade izolacije sve spojeve obraditi samolepljivom trakom. Obračun po m' izolovanih vodovodnih cevi unutar objekta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prečnik Ø20mm - Ø32mm | m | 69,4 |  |  |  |  |
| 2.7 | Nabavka i montaža ugaonog kuglastog propusnog “EK” ventila sa poniklovanom ručicom i rozetom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm za WC-šolju | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm za umivaonik | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm za sudoperu | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm za pisoar | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2.8 | Nabavka i montaža propusnog ventila s navojnim spojem i točkom za zatvaranje, za montažu na vodovodnim vertikalama. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 25mm | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно водоводне инсталације: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Санитарија |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка, транспорт и монтажа комплет WC шоље (као тип ВИДИМА,ЦЕРСАНИТ или одговарајуће са акрилном даском. вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутствима произвођача. Обрачун по kom.. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка, транспорт нискомонтажног водокотлића геберит фонтана или сл. са крутом испирном цеви и прибором за уградњу према упутствима произвођача. Обрачун по ком | ком | 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка, транспорт и монтажа умиваоника 50цм (као тип произвођача ВИДИМА,ЦЕРСАНИТ или одговарајуће са потребним материјалом и алатом за монтажу . Обрачун по kom.. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3.4 | Nabavka, prenos i montaža Pisoara sa pratećom opremom. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3.5 | Набавка, транспорт и монтажа комплет стојећих једноручних славина са керамичком главом топло хладно са две цеви и свим потребним прибором уградњу према упутствима произвођача. Типа Росан, или одговарајуће. Обрачун по kom.. |  |  |  |  |  |  |
|  | уградна славина за лавабо | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | зидна славина за судоперу | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка , испорука и монтажа хромираног сифона за лавабо. Обрачун по kom.. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3.7 | Набавка , испорука и монтажа вертикалног бојлера запремине 80 литара са емајлираним казаном са сигурносним вентилом и термостатом . Обрачун по kom | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Укупно санитарија: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инсталације канализације: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, транспорт, разношење дуж трасе и уграђивање БЕШУМНИХ ПВЦ канализационих цеви са свим фазонским елементима типа геберит,вавин или сл Цеви се полажу на пешчану постељицу, спајају се помоћу интегрисаних спојних елемената - муфова. Засипавање ископа и набијање засипа треба обавити у складу с упутствима произвођача и зависи од карактеристика тла и присутности подземне воде. Обрачун по метру. Обрачун по m¹. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | m | 13,8 |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | m | 18 |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | m | 12,6 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка, транспорт и уграђивање ПВЦ проточног сливника Ø 75. Обрачун по kom | ком | 6 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka i montaža na kraju ventilacione vertikale, ventilacione kape. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 125mm | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Укупно инсталације канализације: |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |

|  | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Енергетски прикључак, каблови,цеви,регали |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka i polaganje napojnih kablova od KPK do OMM i od OMM do RO-P. Kablovi se polažu u zemlji u rovu, i u zidove ispod maltera i pvc cevima koje su predhodno postavljeni u betonske zidove i u perforirane pocinkovane halogen-free nosače kablova. Pre polaganja instalacije zidove i podove otštemovati za polaganje instalacije. Instalaciju položiti u odgovarajućim beshalogenim cevima. Kablovi koji se polažu unuтar objekta su sa bakarnim provodnicima i izolacijom koja ne širi toksične materije prilikom sagorevanja tipa N2HX naponskog nivoa 0,6/1 kV, sledećih broja žila i preseka., komplet sa probijanjem svih poterbnih otvora za prolaz kablova kroz deo objekta koji se ne adaptira, njihovim zatvaranjem i dovođenjem u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |  |
|  | PP00-A 4 x 70mm² - kabl od KPK do OMM | m | 5 |  |  |  |  |
|  | PP00 4 x 50mm² - kabl od OMM do RO-P | m | 20 |  |  |  |  |
|  | N2HX - J 5 x 10 mm² - kabl od RO-P do VRF | m | 15 |  |  |  |  |
|  | N2HX - J 5 x 6 mm² - kabl od RO-P do RO-S | m | 15 |  |  |  |  |
| 1.2 | Isporuka i polaganje kablova za napajanje priključnica, fiksnih potrošača svetiljki. Pozicija obuhvata veze lokalnih razvodnih ormana i ppriključnica i fiksnih izvoda opšte i tehnološke namene, kao i veze lokalnih razvodnih ormana sa svetiljkama i prekidačima. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom koje su predhodno postavljene u zidove i podove. Kablovi su sa bakarnim provodnicima i izolacijom koja ne širi toksine materije prilikom sagorevanja tipa N2HX naponskog nivoa 0,6/1 kV, sledećih broja žila i preseka. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Nabavka i isporuka materijala i izrada običnog, serijskog i naizmeničnog sijaličnog mesta. Instalacija se izvodi instalacionim kablom N2HX-J 3x1,5 mm², prosečne dužine 5m. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom. Plaća se komplet, po sijaličnom mestu. |  |  |  |  |  |  |
|  | serijski | kom | 13 |  |  |  |  |
|  | naizmenični | kom | 8 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Nabavka, isporuka i montaža svog potrebnog materijala i izrada instalacije prekidača za svetlo, sa kablovima tipa i preseka N2HX-J 3x1,5 mm², prosečne dužine 5 metara. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun i plaćanje komplet po instalacionom prekidaču. | kom | 60 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka, isporuka materijala i izrada monofaznog priključka za jednostruku monofaznu priključnicu 2M. Instalacija se izvodi instalacionim kablom N2HX-J 3x2,5 mm² prosečne dužine 15m. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom. Plaća se po instalacionom mestu. | kom | 21 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka, isporuka materijala i izradu trofaznog priključka za trofaznu priključnicu sa porcelanskim jezgrom 16A, 400V. Instalacija se izvodi instalacionim kablom N2HX-J 5x2,5 mm² prosečne dužine 15m. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom. Plaća se po instalacionom mestu. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka, isporuka materijala i izrada monofaznog priključka za dvostruku monofaznu priključnicu 4M. Instalacija se izvodi instalacionim kablom N2HX-J 3x2,5 mm² prosečne dužine 15m. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom. Plaća se po instalacionom mestu. | kom | 60 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Nabavka, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda za priključenje tehnoloških potrošača, bojlera,sušači ruku, PP centrala, SKS ormana. Instalacija se izvodi instalacionim kablom N2HX-J 3x2,5 mm² prosečne dužine 12m. Kablovi se polažu u zidove ispod maltera i u PVC cevima sa beshalogenim elementom. Plaća se po instalacionom mestu. | kom | 12 |  |  |  |  |
| 1.3 | Zaštita od širenja pozara posredstvom izolacije kablova kod prolaza kablova kroz protivpozarne zidove i tavanice.Zatvaranje otvora nakon postavljanja kablova izvodi se protivpozarnom masom otpornosti prema pozaru u trajanju od 120 minuta. Za materijal koji se primenjuje kao zaštita od širenja pozara posredstvom kablovske izolacije potrebno je pribaviti atest nadlezne, ovlašćene ustanove.Plaća se po kilogramu zaštitne pozarne mase . | kg | 10 |  |  |  |  |
| 1.4 | Isporuka i plaganje u zidovima instalacionih rebrastih glatkih gibljivih halogen-free PVC cevi, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø23 mm | m | 1250 |  |  |  |  |
|  | Ø16 mm | m | 850 |  |  |  |  |
| 1.5 | Isporuka cevi i njihovo postavljanje u betonski pod i zid, odnosno cementnu košuljicu, pri građevinskim radovima, zatim u zemlju u rovu, na prolazima ispod trotoarau. Na mestu ulaska cevi u pod, pored zida, cev treba da bude min. 50cm iznad poda. Cevi služe za provlačenje kablova i uvod kablova u objekat. Plaća se po metru postavljenih cevi i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø75 mm | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Ø23 mm | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Ø16 mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 1.6 | Isporuka i montaža perforiranog pocinkovanog halogen-free nosača kablova. Regali se kroz objekat pri horizontalnoj montaži, polažu ovešeni o konstrukciju plafona preko nosećih stubova, TPD nosača i (ili) navojnih šipki. Pri vertikalnoj montaži polažu se pričvršćeni o zid pričvršćivačima sa sidrenim nosačima. Oštećena mesta na regalima pri montaži zaštititi od korozije, a krajeve regala zaštititi plastičnim kapama. Nosač se isporučuje, komplet sa zidnim konzolama, plafonskim U profilima 50mm / navojnim šipkama M10, poklopcem i ostalim sitno potrošnim materijalom. Komplet materijal i rad po metru dužnom |  |  |  |  |  |  |
|  | PNK 100 | m | 36 |  |  |  |  |
|  | PNK 200 | m | 12 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ENERGETSKI PRIKLJUČAK,KABLOVI, CEVI I REGALI |  |  |  |  |  |  |
| 2. | RAZVODNI ORMAN I RAZVODNE TABLE |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Kablovska priključna kutija |  |  |  |  |  |  |
|  | Kablovske priključne kutije KPK je smeštena na spoljnem zidu objekta, i čija je lokacija prikazana na crtežima grafičke dokumentacije. Kablovska priključna kutija se izrađuje od dva puta dekapiranog lima, zaptivene izrade sa vratima i bravicom sa standardnim trouglastim ključem. Priključna kutija je tipa EV-1p, sa postoljima za nožaste osigurače od 250A. KPK sa unutrašnje strane na vratima imaju natpis zaštite od električnog udara: SISTEM TN-C-S. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kutija označena sa KPK sa sledećom ugrađenom opremom: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kablovska priključna kutija KPK |  |  |  |  |  |  |
|  | Postolje od 250A za visokoučinske, nožaste osigurače niskog napona.(kom. 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Visokoučinski, nožasti osigurač niskog napona NVO-125A (kom 3.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaća se komplet za ceo KPK | Kompl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |  |  |
|  | Razvodni orman mora biti napravljen od dva puta dekapiranog čeličnog lima, po obradi obojen pečenim lakom po želji Investitora. Orman mora biti sa vratima sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i signalizaciju moraju biti pristupačni spolja bez otvatanja vrata. Svi elementi na ormanu i u ormanu moraju biti označeni natpisnim pločicama. Na vratima ormana postaviti upozoravajuću tablicu "opasno po život", sa simbolom električne struje. Orman mora biti snabdeven sa bakarnim sabirnicama potrebnog preseka, izolatorima i stezaljkama. Šemiranje izvesti pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom. Sve fleksibilne veze moraju biti izvedene finožičanim fleksibilnim provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove predvideti potreban broj uvodnica kao i uvodnice za rezervne izvode. Orman mora biti izrađen kompletno u radionici saglasno odgovarajućim tehničkim propisima. Pored svega napred navedenog u orman i na orman ugraditi materijal i opremu koji su navedeni u pozicijama ovog poglavlja. Razvodne table su izrađene od samogasive plastične mase koja odgovara SRPS G.S2.659, konstruktivno prilagođena za ugradnju u zid ili na zid, što zavisi od sistema izgradnje objekta i mesta gde će se ugraditi. Pre početka izrade razvodnih ormana proveriti da nije došlo do kakvih izmena koje bi uticale na definisanje ormana, što će potvrditi nadzorni organ. Sva specificirana el.oprema je proizvodnje renomirane firme "Schneider Electric" ili odgovarajuće. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | MO |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža i šemiranje novog tipskog slobodnostojećeg poliesterskog mernog ormana MO za poluindirektno merenje potrošnje objekta. Kompletan orman je prema propisima Elektrodistribucije, koji se montira na betonskom postolju,u blizini KPK objekta sa kojeg se priključuje, prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Orman se sastoji se iz priključnog mernog i razvodnog dela. Izrađen je prema tehničkim uslovima Elektrodistribucije Srbije. Orman je slobodnostojeći, izrađen od poliestera za poluindiretno merenje, ojačanog sa 25% staklenih vlakana metodom presovanja, UV stabilan i ne gori. Poseduje visoku otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare, sa klasom strogosti (okoline) 4.1 prema SRPSNA5.725. Namenjen je za ugradnju merne opreme(merenje potrošnje električne energije), opreme za razvod, automatike, ulične rasvete itd. Na vratima ormana postoje prozori za očitavanje mernih uređaja za obračunsko merenje i providna vratanca sa ključem za aktiviranje limitatora. U sebi sadrži sledeću opremu: |  |  |  |  |  |  |
|  | Uraditi propisno šemiranje ormana. Izvršiti trajno i jasno obeležavanje ugrađene opreme. Plaća se komplet isporučeno i postavljeno za ispravan rad zajedno sa sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom. - dovodne stezaljke 4x70mm2 1 kom. Tropolni, teretni prekidač sa ručnim pogonom690V, 50 Hz, 125A, tipa KS125 kom. tip Compact INS125 A "Schneider Electric" ili odgovarajući 3 kom. Strujni merni transformatori 150/5 A/A; kl 0,5; 7.5VA. 1 kom.Trofazno, dvotarifno brojilo - merna grupa za poluindirektno merenje 3x400/230V; 5A, sa GPRS/GPS modulo Bakarne sabirnice, redne stezaljke potporni izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, natpisne pločice i sav sitni montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata postavljanje i povezivanje kompletne opreme što iznosi: | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | RO-P |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža i šemiranje razvodnog ormana u prizemlju (RO-P), koji se montira na zidu i određenoj visini u unutar objekta prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Razvodni orman je tipa: Spacial CRN, "Schneider Electric" ili odgovarajući Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 54, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Dvokrilna vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu"(N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. Uraditi propisno šemiranje ormana. Izvršiti trajno i jasno obeležavanje ugrađene opreme. Plaća se komplet isporučeno i postavljeno za ispravan rad zajedno sa sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom. Četvoropolni, teretni prekidač sa ručnim pogonom 690V, 50 Hz,125A, tipa KS125 kom. tip Compact INS125-4p - 125 A "Schneider Electric" ili odgovarajući 1 kom. Četvoropolni kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje In=125A, podesivo 6-10x In, Ir=0.8-1In A, sa naponskim okidačem, nazivni napon 380/415V, 50Hz, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom, tip Compact NSX125N, "Schneider Electric" ili odgovarajuće 1 kom. Četvoropolni kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje In=25A, podesivo 6-10x In, Ir=0.8-1In A, sa naponskim okidačem, nazivni napon 380/415V, 50Hz, sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom, tip NSX100B-25A, "Schneider Electric" ili odgovarajuće 3 kom.Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C, 400V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajuće 3 kom. Signalne sijalice, zelene boje, 230V, prisustvo napona, montaža na vrata, tip XB5AVM3"Schneider Electric" ili odgovarajuće 1kom. Četvoropolna diferencijalna zaštitna sklopka, In =40A; ΔI=500mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID"Schneider Electric" ili odgovarajuće kom 1: Tropolni zaštitni prekidač (3P) C, 400V, 50Hz, nazivne struje 63A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajuće kom 1: Tropolni zaštitni prekidač (3P) B, 400V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, " Schneider Electric" ili odgovarajuće 4kom.Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 400V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, " Schneider Electric" ili odgovarajuće 17 kom.Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 400V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, " Schneider Electric" ili odgovarajuće 3kom. Dvopolna diferencijalna zaštitna sklopka, In =16A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID" Schneider Electric" ili odgovarajuće 1 kom. Sve stop pečurkasti taster, "TOTAL STOP" za nužno isključenje, 10A, 230VAC, crveni, otpuštanje zakretanjem, za montažu na vrata ormana, tip XB5AS, Schneider Electric" ili odgovarajuće 1kom.Transformator za montažu na DIN šinu, 230/24 V AC, 100 VA 2kom. Taster 1NO za 24 V, AC.Taster, sa jednim radnim kontaktom, crni, 24V, montaža na vrata, tip XB5, Schneider Electric" ili odgovarajuće 2kom. Impulsni relej (1P) 4NO, nazivne struje, 16A, upravljači napon 24V, tip ACTI 9-iTL Schneider Electric" ili odgovarajuće -Bakarne sabirnice, redne stezaljke, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, natpisne pločice i sav sitni montažni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata postavljanje i povezivanje kompletne opreme što iznosi: | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | RO-SP |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, montaža i šemiranje razvodnog ormana (RO-SP), koji se montira na zidu i određenoj visini u unutar objekta prema rasporedu datom u prilogu grafičke dokumentacije. Razvodni orman je sličan tipu: Spacial CRN, "Schneider Electric" ili odgovarajuće,osnovnih dimenzija: (600x800x300mm IP54). Pozicija obuhvata postavljanje i povezivanje kompletne opreme što iznosi: Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 54, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Dvokrilna vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uraditi propisno šemiranje ormana. Izvršiti trajno i jasno obeležavanje ugrađene opreme. Plaća se komplet isporučeno i postavljeno za ispravan rad zajedno sa sledećom opremom: 1 kom. Tropolni, teretni prekidač sa ručnim pogonom690V, 50 Hz,25A, tipa KS25 kom. tip Compact INS100- 25 A "Schneider Electric" ili odgovarajući 3 kom.Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C, 400V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" ili odgovarajući 3 kom. Signalne sijalice, zelene boje, 230V, prisustvo napona, montaža na vrata, tip XB5AVM3"Schneider Electric" ili odgovarajući 1kom. Četvoropolna diferencijalna zaštitna sklopka, In =25A; ΔI=500mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID"Schneider Electric" ili odgovarajući 4 kom.Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 400V, 50Hz, nazivne struje 10A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, Schneider Electric" ili odgovarajući 6 kom.Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 400V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, Schneider Electric" ili odgovarajući kom 1: Tropolni zaštitni prekidač (3P) B, 400V, 50Hz, nazivne struje 16A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, Schneider Electric" ili odgovarajući 3kom. Dvopolna diferencijalna zaštitna sklopka, In =16A; ΔI=30mA; 400VAC, tip ACTI 9-iID Schneider Electric" ili odgovarajući - Bakarne sabirnice, redne stezaljke, potporni izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, opomenske tablice, natpisne pločice i sav sitni montažni materijal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata postavljanje i povezivanje kompletne opreme što iznosi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZVODNI ORMAN I RAZVODNE TABLE |  |  |  |  |  |  |
| 3. | INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Isporuka i postavljanje instalacionog materijala u PVC kutijama u zidu od opeke i povezivanje. Prekidači se u objektu montiraju na visini 1.2m od kote gotovog poda. Obična utičnica se montira na visini 0.35m od poda. Set utičnica za telefon se montira na visini 0.35m od poda. Utičnica u kuhinji Utičnice za bojlere, tehnološke potrošače se montiraju na visini 1.5m od kote gotovog poda, ili visinu usaglasiti prema uslovima unutar samog objekta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Setovi prekidača |  |  |  |  |  |  |
|  | SET P1: Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, prekidač komplet sa sledećom opremom: 1 kom - dozna za malter 2M 1 kom - nosač 2M 1 kom - okvir beli 2M 1 kom - jednopolni prekidač, 10A, 1M Komplet materijal i rad | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | SET P2: Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, prekidač komplet sa sledećom opremom: 1 kom - dozna za malter 2M 1 kom - nosač 2M 1 kom - okvir beli 2M 2 kom - jednopolni prekidač, 10A, 1M Komplet materijal i rad | kom | 16 |  |  |  |  |
|  | SET P3: Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, prekidač komplet sa sledećom opremom: 1 kom - dozna za malter 3M 1 kom - nosač 3M 1 kom - okvir beli 3M 2 kom - jednopolni prekidač, 10A, 1M 1 kom - jednopolni prekidač, 10A, 1M sa sa signalnom sijalicom Komplet materijal i rad | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | SET P4: Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, prekidač komplet sa sledećom opremom: 1 kom - dozna za malter 4M 1 kom - nosač 4M 1 kom - okvir beli 4M 4 kom - naizmenični prekidač, 10A, 1M Komplet materijal i rad | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | SET P5: Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, prekidač komplet sa sledećom opremom: 1 kom - dozna za malter 2M 1 kom - nosač 1M 1 kom - okvir beli 1M 4 kom - naizmenični prekidač, 10A, 1M Komplet materijal i rad | Kom | 8 |  |  |  |  |
| 3.2 | Isporuka i montaža senzor pokreta i prisustva 230V,50Hz, za montažu na plafon, IP54, 360 stepeni,radijusom od 3m, sa kontaktom 8A, podešavanje osetljivosti 5-1000Lx, vreme zadrške 5s-15min, tip LLuxomat PD3N-1C-SM iii odgovarajući. | kom | 8 |  |  |  |  |
|  | Setovi utičnica |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, monofazna priključnica komplet sa sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom - dozna za malter 2M 1 kom - nosač 2M 1 kom - okvir beli 2M 1 kom - šuko II, 16A, 2M, bela |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet materijal i rad | kom | 21 |  |  |  |  |
| 3.4 | Isporuka i montaža modularnog seta tipa ALING CONEL ili odgovarajuće, dupla monofazna priključnica napajana sa mreže, komplet sa sledećom opremom: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kom - dozna za malter 4M 1 kom - nosač 4M 1 kom - okvir beli 4M 2 kom - šuko II, 16A, 2M, bela Komplet materijal i rad | kom | 60 |  |  |  |  |
| 3.5 | Isporuka i montaža priključnica tropolna sa porcelanskim jezgrom 16A, 400V , ALING CONEL ili odgovarajuće Komplet materijal i rad | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | Povezivanje bojlera i monofaznih i trofaznih tehnoloških priključaka. | kom | 12 |  |  |  |  |
| 3.7 | Nabavka,isporuka i montaža kutije za izjednačavanje potencijala (PS49) u celom objektu, kao i povezivanje iste sa zajedničkom sabirnicom za izjednačavanje potencijala u razvodnom ormanu provodnikom N2HX-J -1x6 mm² što ukupno iznosi: | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 4. | RASVETA |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis Isporuka i montaža na mestu označenom na crtežima na plafon ili zid svetiljke komplet sa priborom za montažu, grlom, predspojnim spravama i sijalicama odgovarajuće snage. Plaća se isporučeno i pripremljeno za ispravan rad. Svetiljke su po izboru projektanta enterijera, a sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Svetiljka tip 1 Isporuka, montaža i povezivanje ugradne LED svetilјke-panel, tehničkih karakteristika kao Thorn ANNA LED Q596 3500840,33W ili odgovarajuće. | kom | 28 |  |  |  |  |
| 4.2 | Svetiljka tip 2 Isporuka, montaža i povezivanje ugradne LED svetilјke-panel, tehničkih karakteristika kao THORNeco 96630068 Emergency) ANNA LED Q596 3500 840 E3 1xLEDTE136_EM 3W ili odgovarajuće | kom | 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | Svetiljka tip 3 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne LED svetilјke-panel, tehničkih karakteristika kao Thorn ANNA LED Q596 3500 840, 33W + set za nadgradnu montažu ili odgovarajuće | kom | 31 |  |  |  |  |
| 4.4 | Svetiljka tip 4 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne LED svetilјke-panel, tehničkih karakteristika kao THORNeco96630068 (Emergency) ANNA LED Q596 3500 840 E3 1xLEDTE136_EM 3W + set za nadgradnu montažu ili odgovarajuće | kom | 14 |  |  |  |  |
| 4.5 | Svetiljka tip 5 Svetiljka tehničkih karakteristika kao NOVALINE LED2500-840 HF E3 WH [STD] 1xLED 22 W,1xLED 1 W ili odgovarajuće. Nabavka, isporuka i ugradnja: Nadgradna LED svetiljka kružnog oblika sa elektronski fiksnim prespojnim uređajem. Telo i okvir svetiljke izrađen od aluminiuma bojeno u belu boju. Difuzor svetiljke od opalnog polikarbonata. Klasa I električne zaštite, IP40. Temperatura boje svetla je4000K. Dimenzije:Ø455 x 105 mm Ukupna snaga: 22.5 W Ukupan fluks: 2500 lm Efikasnost: 111 lm/W Masa: 2.39 kg | kom | 11 |  |  |  |  |
| 4.6 | Svetiljka tip 6 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne LED svetilјke, tehničkih karakteristika kao THORN College LED2100-840 HF L1200 ili odgovarajuće Dimenzije:1220 x 217 x 90 mm Ukupna snaga: 17 W Ukupan fluks: 2100 lm Efikasnost: 125.5 lm/W Masa: 4.09 kg | kom | 7 |  |  |  |  |
| 4.7 | Svetiljka tip 7 Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne LED svetilјke, tehničkih karakteristika kao THORN College Emergency) ili odgovarajuće LED2100-840 HF E3 L1200 Dimenzije:1220 x 217 x 90 mm Ukupna snaga: 3 W Ukupan fluks: 350 lm Efikasnost: 116.7 lm/W Masa: 4.09 kg | kom | 7 |  |  |  |  |
| 4.8 | Svetiljka tip 8 Nabavka, transport i ugradnja LED antipanik svetilјka za povezivanje u pripravnom modu napajanja. Kućište svetilјke je izrađeno od polikarbonata Stepen zaptivenosti IP54. Ukupna ulazna snaga svetilјke 7.8W, ukupan svetlosni fluks 84lm, efikasnost 11lm/W, Proizvođač ZUMTOBEL ili odgovarajuće Svetilјka tehničkih karakteristika kao: CROSSIGN 160 AB LED - RZ-1U. Protivpanična LED svetiljka sa EXIT piktogramom i sa NiCd baterijama za 3h autonomijom rada. | kom | 26 |  |  |  |  |
| 4.9 | Svetiljka tip 9 Nabavka, transport i ugradnja LED antipanik svetilјka za povezivanje u pripravnom modu napajanja. Kućište svetilјke je izrađeno od polikarbonata Stepen zaptivenosti IP54. Ukupna ulazna snaga svetilјke 7.8W, ukupan svetlosni fluks 84lm, efikasnost 11lm/W, Proizvođač ZUMTOBEL ili odgovarajuće Svetilјka tehničkih karakteristika kao: CROSSIGN 160 AB LED - RZ-1R. Protivpanična LED svetiljka sa EXIT piktogramom i sa NiCd baterijama za 3h autonomijom rada. | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RASVETA |  |  |  |  |  |  |
| 5. | INSTALACIJE ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala, ugradna, Cu 280x50x5mm, opremljena sa rupama Φ10mm i Φ8,5mm (minimalno 10 kom.). Kutija je dim. 315x315x148mm sa bravom i ključem, metalna kućište tip: UK1 "MINEL-ELPO", IP54 ili odgovarajuće | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Isporuka svog potrebnog materijala i izrada svih spojeva sa sabirnicom za izjednačenje potencijala. Provodnik se polaže od SIP-a do vodovoda, kanalizacije, grejanja i razvodnih ormana. Povezivanje kabla na sabirnicu uraditi kablovskim papučicama i mesinganim zavrtnjem sa navrtkom i podmetačem. |  |  |  |  |  |  |
|  | N2HX-J 1x16 mm² | m | 80 |  |  |  |  |
|  | N2HX-J 1x6 mm² | m | 350 |  |  |  |  |
|  | N2HX-J 1x4 mm² | m | 250 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA |  |  |  |  |  |  |
| 6. | GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Isporuka i ugradnja FeZn 25x4mm trake i ostalog potrebnog materijala i izrada novoprojektovanog horizontalno položenog temeljnog uzemljivača, prema priloženoj grafičkoj dokumentaciji polaganjem u već pripremljen rov na dubini 0,8m, komplet sa odgovarajućim potporama, izradom spojeva i sl. Obračun po m1 | m | 150 |  |  |  |  |
| 6.2 | Isporuka i ugradnja izvoda čelično-pocinkovana traka FeZn 25x4mm od uzemljivača do mernog spoja, izvoda do pomoćnih odvoda za povezivanje sa GŠIP i do sabirnika izjednačenja potencijala. Obračun po m1 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6.3 | Isporuka i ugradnja nosača trake za krov i zid, za nošenje FeZn trake 20x3 mm. NGO40, G, L=120, SRPS.N.B4. 925- P. Obračun po komadu | kom | 50 |  |  |  |  |
| 6.4 | Isporuka materijala i polaganje čelične pocinkovane trake FeZn20x3 na već položene nosače, na krov i na zid. NGO84;SRPS.N.B.4.901. Obračun po m1 | m | 40 |  |  |  |  |
| 6.5 | Isporuka i ugradnja stezaljke za oluk za spajanje trake sa olukom. Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6.6 | Isporuka i ugradnja rastavno-merni spoj SRPS N.B4.932. sa kontaktnim elementom, ukrsni spoj dva trakasta provodnika sa kutijom za merni spoj (NGO52;JUS.N.B.4.936/II-P. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6.7 | Isporuka i ugradnja pod zemljom kutije za ukrsni komad za zaštitu ukrsnog komada od mehaničkog oštećenja i dodira. Ukrsni komad zaliti olovom. Obračun po komadu | kom | 18 |  |  |  |  |
| 6.8 | Isporuka materijala i montaža čelične pocinkovane cevi 3", l=2m sa kompletnim priborom za ankerisanje za zid. Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6.9 | Isporuka materijala i montaža gromobranske hvataljke tipa "SKYLANCE", NB40, Δt=40µs, sa vremenom prednjačenja Δt=40µs i adapterom za cev 3" Obračun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (АиГ,ВиК,Е): |  |  |  |  |

ПАРТИЈА 2: Набавка,транспорт и монтажа намештаја и пратеће опреме

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Набавка,транспорт и монтажа радног стола дим.140/80/75cm са фиксним касетама дим.42/55/32cm (2ком) Конструкција стола израђена од стандардне дебљине универа d=25mm (странице стола,предња плоча и др.конструктивни елементи. Између страница стола монтира се предња плоча исте дебљине.Радна плоча је такође израђена од универа високог квалитета минималне дебљине d=25mm. Монтажа стола врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа.Све ивице подконструкције и радне плоче кантовати ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Контакт са подлогом вршити преко обичних PVC стопица. Фиксна касета израђена од универа дебљине d=18mm, завршно обрађена ABS кант траком или заобљеном PVC лајсном.Фиоке су спојене клизачима за корпус.Горња плоча је израђена од универа високог квалитета минималне дебљине d=25mm.Елементи су спојени дрвеним типлом и лепком за дрво . Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка,транспорт и монтажа конференцијског стола дим.250/100/75cm. Горња плоча је израђена од универ плоче дебљине d=25mm и заштићена је ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Конструкција је метална,завршно обрађена пластификацијом у сивој боји.Плоча стола је по целој дужини,благо лучно закривљена. Сви спојеви неприметни. Дезен завршне обраде радне плоче по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка,транспорт и монтажа радног стола дим.180/80/75cm. Конструкција стола израђена од стандардне дебљине универа d=25mm (странице стола,предња плоча и др.конструктивни елементи. Између страница стола монтира се предња плоча исте дебљине.Радна плоча је такође израђена од универа високог квалитета минималне дебљине d=25mm. Монтажа стола врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа.Све ивице подконструкције и радне плоче кантовати ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Контакт са подлогом вршити преко обичних PVC стопицаДезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка,транспорт и монтажа радног стола дим.160/80/75cm. Конструкција стола израђена од стандардне дебљине универа d=25mm (странице стола,предња плоча и др.конструктивни елементи. Између страница стола монтира се предња плоча исте дебљине.Радна плоча је такође израђена од универа високог квалитета минималне дебљине d=25mm. Монтажа стола врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа.Све ивице подконструкције и радне плоче кантовати ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Контакт са подлогом вршити преко обичних PVC стопица. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка,транспорт и монтажа полукружног наставка стола са ногом дим.80/10/75 Радна плоча је израђена од универа високог квалитета минималне дебљине d=25mm. Веза са столом се остварује комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа.Све ивице радне плоче кантовати ABS траком ,минималне дебљине d=2mm. Стуб је кружног пресека, од метала,завршно обрађена пластификацијом у сивој боји. Контакт стуба са подлогом вршити преко обичне PVC стопе. Дезен завршне обраде радне плоче по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка,транспорт и монтажа покретне касете са 3 фиоке (само се горња закључава) дим.45/55/56cm израђена од стандардне дебљине универа d=25mm. Покретна касета садржи три фиоке.Чела фиоке су израђена од универа d=18mm и кантоване са све четири стране ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Извлачење фиока врши се искључиво преко металних телескопских клизача.Ручице фиока су металне са мин.распоном рупа од 128mm,у боји по избору инвеститора.Покретна касета је опремљена са механизмом и бравицом за закључавање.Касета је опремљена са 4 PVC точкића,постављених преко металне осовине у контакту са корпусом касете. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка,транспорт и монтажа двокрилног ормана са полицама за канцеларијски материјал дим.80/42,5/200,од универа дебљине d=18mm,завршно обрађени ABS кант траком минималне дебљине d=2mm. Монтажа ормана врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа. Ручице за отварање су металне са мин.распоном рупа од 128mm,у боји по избору инвеститора.Број полица унутар ормара је 4. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка,транспорт и монтажа средњег ормана дим.80/42,5/135. од универа дебљине d=18mm,завршно обрађени ABS кант траком минималне дебљине d=2mm. Монтажа ормана врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа. Ручице за отварање су металне са мин.распоном рупа од 128mm,у боји по избору инвеститора.Број полица унутар ормара је 2. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | Ком | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка,транспорт и монтажа средњег ормана-витрине дим.80/42,5/135. од универа дебљине d=18mm,завршно обрађени ABS кант траком минималне дебљине d=2mm.Врата ормана-витрине су стаклена. Монтажа ормана врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа. Ручице за отварање су металне са мин.распоном рупа од 128mm,у боји по избору инвеститора.Број полица унутар ормара је 2. Дезен завршне обраде универа,као и боја стакла по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и транспорт дактило столице са тапацираним седиштем и наслоном,пластичним рукохватима,базом и точкићима,механизмом за подешавање седишта и наслона тех.карактеристика као дактило столица А20/МР произвођача Office line или одговарајући. Боја по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 11 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и транспорт радне столице са мрежним наслоном и седиштен,рукохвати хромирани и пластифицирани,тилт механизам,хромирана база,пластични точкићи тех.карактеристика као радна столица О101 произвођача Office line или одговарајући. Боја по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и транспорт конференцијске столице са тапацираним седиштем и наслоном (еко кожа),хромираном конструкцијом тех.карактеристика као конф. столица К100 произвођача Office line или одговарајући. Боја по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Набавка и транспорт конференцијске столице са тапацираним седиштем и наслоном (еко кожа),металном конструкцијом тех.карактеристика као конф. столица К2 произвођача Office line или одговарајући. Боја по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка, транспорт и монтажа фиксне фотеље са клупом за писање за скупштинску салу Димензије фотеље су 98/62/70cm са осовинским слагањем у низу на 55cm. Основа наслона и седишта је челична конструкција напуњена полиуретанском пеном контролисане специфичне тежине (min 55kg/m³) а минималне дебљине 8cm.Конструкција наслона је од челичних цеви дим.Ø25/1,5mm,а седиште од квадратних цеви 25/25/1,5 пуног челика 25/25.Везе наслона за бочне носеће стубове је преко челичних савијених профила који омогућавају различите углове постављања наслона за леђа. На бочним странама седишта чврсто су заварени носачи који омогућавају закретање седишта и безшумно отварање и затварање.Носећи стубови су од челичних цеви дим.70/30/2mm,на који су заварен и носач механизма за враћање седишта,везе за наслон и стопа за везу за под,дебљине d=8mm.Сви елементи металне конструкције су споља заштићени пластификацијом.Наслон за руку је ергономски обликован,израђен од пресованог ламината и причвршћен за бочне странице.Тапацирунг:штоф и боја штофа по захтеву инвеститора.Столица мора имати атест наше овлашћене институције у складу са стандардом SRPS EN 12727:2017 Конструкција клупе је од челичних цеви 25/25/1,5 која је обложена плочом од универа дебљине d=25mm са фронталне и горње стране.Радна плоча је ширине 32cm кантована са ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Радни сто је фиксиран у под,спојен у једну целину у дужини реда.Цела конструкција се везује металним типловима и вијцима.Метални делови су заштићени пластифицирање. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 54 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка материјала,транспори и израда платформе од ОСБ плоча дебљине 18мм. Димензије платформе су 5/3м и висине 20цм. У цену урачунати и неопходан ситан материјал за израду платформе. Обрачун по m² | m² | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка и транспорт клупе тросед за чекаонице дим.156/40/46,5cm, израђене од металног рама са седиштем и наслоном од пуне пластике (PVC),висина са наслоном h=83,5cm. Метални делови су заштићени пластифицирање. Клупа се не фиксира за под. Боја по избору инвеститора. | ком | 7 |  |  |  |  |
| 16. | Набавка и транспорт клуб фотеље са тапацираном дрвеном конструкцијом тех.карактеристика као конф. Клуб фотеља А2302 произвођача Office line или одговарајући. Избор материјала по захтеву инвеститора (штоф,еко кожа). Обрачун по ком. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка и транспорт клуб фотеље са тапацираном дрвеном конструкцијом тех.карактеристика као конф. Клуб фотеља А2301 произвођача Office line или одговарајући. Избор материјала по захтеву инвеститора (штоф,еко кожа). Обрачун по ком. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 18. | Набавка,транспорт и монтажа клуб стола дим.80/80/47,5 израђен од стандардне дебљине универа d=25mm тех.карактеристика као клуб сто АСПЕН Форма Идеале или одговарајуће у боји по избору инвеститора. Обрачун по ком | ком | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Набавка,транспорт и монтажа клуб стола дим.90/50/47,5 израђен од стандардне дебљине универа d=25mm тех.карактеристика као клуб сто УНИОН Форма идеале или одговарајуће у боји по избору инвеститора. Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Набавка,транспорт и монтажа стола за председавајуће дим.220/60/75цм,израђен од металне конструкције на коју се поставља универ дебљине 18мм кантован са ABS траком,минималне дебљине d=2mm.. Цела конструкција се везује металним типловима и вијцима.Сто је фиксиран за под,спојен у једну целину у дужини реда.Метални делови су заштићени пластифицирањем. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Набавка,транспорт и монтажа говорнице дим.604/500/1300мм, израђена од универа дебљине 18мм, кантована са ABS траком,минималне дебљине d=2mm. Монтажа говорнице врши се искључиво монтажно-демонтажним оковима.Везе се остварују комбинацијом металних ексцентра и типлова како би се остварила брза монтажа/демонтажа. Контакт са подлогом вршити преко обичних PVC стопица. Дезен завршне обраде по захтеву инвеститора. Обрачун по ком. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Набавка,транспорт и монтажа кухињских елемената од универа дебљине d=18mm,завршно обрађени ABS кант траком. Доњи елементи дим.100/60цм,горњи елементи дим. 160/60цм (једнокрилни и двокрилни),висина кухиње 200цм у боји по избору инвеститора. У цену урачунати и усадну судоперу од inoxa,дим. 77/43,5cm,дубина корита 16,5cm,отвор за сифон Ø60,површина полирана,без отвора за славину. Обрачун по ком | ком | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Израда и монтажа тракастих завеса од пластифицираног платна са ширином траке од 12,7цм. Димензије завеса од 160-400цм у зависности од величине прозора.У цену урачунати и механизам за померање и ротирање. Дезен материјала по избору инвеститора. Обрачун по m² | m² | 155 |  |  |  |  |
| 24 | Набавка и транспорт фрижидера са једним вратима дим.50,1/84,5/54cm,капацитета 112l, енергетске класе А+,лед осветљење са стране,механичко управљање,Тип R3091ANW,Gorenje или одговарајући. Обрачун по ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Набавка и транспорт преносиве индукционе плоче дим.60,5/4,5/37cm,са две индукцијске грејне површине (лева 2kW,десна 2kW), у црној боји са тајмер плочом и сензорским управљањем на додир, тех.карактеристика као ICE3500DP Gorenje или одговарајући. Обрачун по ком. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Набавка,транспорт и уградња клима уређаја стандардног типа следећих техничких карактеристика: -Капацитет 9000BTU -Енергетска класа А/А - Проток ваздуха 450m³/h -Ниво буке унутар јед. 24db -Ниво буке спољне јед.50db -Клима треба да поседује и следеће: Фреон,јонизатор,аут.рестартовање, самочишћење, нерђајуће кућиште, панел који се лако чисти,периви филтери. -Боја бела Обрачун по ком. | ком | 14 |  |  |  |  |
| 27 | Набавка,транспорт и уградња клима уређаја стандардног типа следећих техничких карактеристика: -Капацитет 18000BTU -Енергетска класа А/А - Проток ваздуха 850m³/h -Ниво буке унутар јед. 29db -Ниво буке спољне јед.54db -Клима треба да поседује и следеће: Фреон,јонизатор,аут.рестартовање, самочишћење, нерђајуће кућиште, панел који се лако чисти,периви филтери. -Боја бела Обрачун по ком. | ком | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Набавка , испорука и монтажа купатилске галантерије: |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ дозатор за сапун течни за тоалете запреминине 1000мл димензија 215*130*95мм. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | диспензер за тоалетне убрусе од инокса димензија 290*230*115мм | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | држача за тоалет папир од инокса димензија 70*150*107мм | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | оледала димензија 60*60цм са обореним ивицама. | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

### XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , 	, изјављујем да

назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

### XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези  са чланом  76. став 2.  Закона , 	, изјављујем да

назив понуђача

сам у претходном периоду од 	година, реализовао или учествовао у реализацији уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: 	динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

### XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

## ПОТВРДУ

Да је понуђач

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца 	,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1.

2)

, (навести врсту радова), у вредности од 	динара без ПДВ-а,

(словима: 			динара без ПДВ-а), а на основу уговора број 	од	године.

Датум почетка радова:_

Датум завршетка радова:

Навести у ком облику је изводио радове: 	извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: 	, телефон: 	.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

### XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач 	, даје

## И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем,  да се понуђач 	, обавезује да ће, уколико у поступку јавне набавке радова - Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија/е __________________ ,ЈН бр. 30/19, буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

.

Понуђач 	, даје следећу

## И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач	 	,	са	седиштем	у

, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана 		. године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке - Реконструкција,доградња и опремање дела објекта Општинске управе,    Партија/е ____________ ,ЈН бр. 30/19, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца:

(п о т п и с)

М.П.

# Text boxes

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ