Дирекција за планирање

и изградњу „Кладово“

Кладово

Број:528-2/2013

Кладово, 05.07.2013.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

ЈНМВ  Р.БР. 11/2013.

Предмет јавне набавке радова  :

Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм

Рок за достављање понуда: закључно са 16.07.2013.,до 13:00 сати

Датум отварања понуда: 16.07.2013., у 13:30 сати

Кладово,  јул, 2013. године

На основу члана 39. И 53. И члана 61. Закона о јавним набавкама(СЛужбени гласник”бр.124/12 од 29.12.2012.)

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА

    - Дирекција за планирање и изградњу „Кладово“ Кладово овим Вас позива да доставите понуду за јавну набавку мале вредности под редним бројем

11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић у Улици 22. септебра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100мм.

2. Молимо Вас да пре предаје понуде прегледате  конкурсну документацију , проучите  све ставове и сваки појединачни документ , као и све остало што је потребно  за извршење и обављање радова  из ове конкурсне документације.

3. Молимо Вас да се придржавате свих услова из конкурсне документације.

4. Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио услове из конкурсне документације.

5.Понудјачи ће поднети понуду за радове дефинисане конкурсном документацијом, на овереним и потписаним оригиналним обрасцима конкурсне документације. Понуда која не садржи све елементе и прилоге сматраће се непотпуном и неће се узети у разматрање.

6. Понуђачи су обавезни да уз понуду приложе изјаву о прихватању свих услова у конкурсној документацији .

Председник комисије за ЈНМВ бр.528-1/2013.

Бранислав Јордачевић

У П У Т С Т В О       П О Н У Ђ А Ч И М А

И Услови и докази за учешће у јавној набавци

1.Да би учествовао у поступку јавне набавке понуђач мора да испуњава услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:

1)	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5)	да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказивање испуњености услова(Члан 77.ЗОЈН)

Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач доказује достављање следећих доказа:

- извода из регистра надлежног органа;

- потврде надлежног суда;

- потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката;

- потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације;

- важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

    - Доказ из става 1. тач. 2) до 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

    - Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

    - Сви понуђачи морају доставити оверену копију лиценце одговорног извођача радова.

ИИ Садржај и упутство  за попуњавање  и достављање понуде

- Понуда мора бити на оригинал преузетом обрасцу.

- Понуда садржи: заводни број понуде,   начин плаћања, печат и потпис овлашћеног лица.

3.Понуда се доставља у затвореној и запечаћеној коверти најкасније 16.07.2013. године, до 13:00 часова.

4.Понуда мора бити заведена у пријемној књизи поште наручиоца најкасније  до дана наведеног у претходној тачки.Жиг поште са датумом слања понуде се не прихвата као валидан доказ о испуњењу рока за достављање понуде  уколико иста стигне код наручиоца после означеног рока за достављање понуде.

5. Понуда приспела по истеку датума и времена, одређених у  позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

6. На омоту назначити адресу за пријем понуде: Дирекција за планирање и изградњу „Кладово“ Кладово Ул. 22. септембра број 18,  са назнаком ''Понуда за ЈНМВ –редни број ЈНМВ 11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм - „не отварати“.

Комплетна понуда, коју доставља понуђач, састоји се из:

Попуњен образац: Подаци о  понуђачу

Попуњен образац понуде

Изјава о испуњавању услова  предвиђ.чл.75 ЗЈН

Изјава о прихватању услова из позива и Конк.док.

Наведени обрасци морају бити потписани и оверени од стране понуђача.

### ИИИ Отварање понуда

- Понуде се отварају јавно након истека рока за подношење понуда, у просторијама Дирекцие Кладово, 16.07.2013. у 13:30 часова.

- Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са пуномоћјима овереним од стране овлашћеног лица понуђача

- Понуђачима се у року од три дана од дана отварања понуда доставља записник о отварању понуда.

- Комисија саставља писани Извештај о стручној оцени понуда.

- На основу Извештаја, Наручиоц доноси Одлуку о додели уговора која  мора бити образложена и мора нарочито да садржи податке из Извештаја.Наручилац одлуку доставља свим понуђачима у року од три дана од дана доношења исте.

6.Уговор са најповољнијим понуђачем Наручилац може закључити по истеку рока за поношење захтева за заштиту права,предвидјен Законом о Јавним набавкама.

ИВ  Критеријум за избор најбоље понуде је најнижа понуђена  цена.

В Плаћање:Без аванса   по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији.

ВИ  ЦЕНА. ВАЛУТА И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у   складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Валута  у којој су исказане цене, вредност понуде и начин плаћања је динар.

Јединичне цене у понуди су фиксне и неће се мењати све до окончања посла.

Под динамиком плаћања се подразумева рок плаћања сваке привремене, односно окончане,  ситуације који тече од тренутка потписивања сваке привремене, односно окончане ситуације, од стране надзорног органа. У понуђеном року плаћања понуђач нема право на обрачун камате.

Уколико је  понуђач дао понуду са плаћањем  у више рата  сматраће се да се рате односе на плаћање по свакој привременој , односно окончаној ситуацији и да је сагласан да се до протека рока за наплату рате неће обрачунавати камата.

Уколико понуђач даје понуду са плаћањем у ратама, неопходно је да прецизно дефинише колико процентуално од испостављене привремене, односно окончане, ситуације свака конкретна рата износи, као и да прецизно дефинише када свака конкретна рата стиже на наплату.

Протек рока за плаћање по ратама почиње да тече од дана потписивања привремених, односно окончане ситуације од стране надзорног органа инвеститора.

ВИИ  ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац се не обавезује да прихвати  најнижу или било коју другу понуду.

2. Уколико утврди да ни једна понуда није у потпуности одговарала захтевима наручиоца наручилац ће обуставити  поступак јавне набавке.

3.Понудјачи који су учествовали у поступку уступања предметне набавке који је поништен, имају право да поново учествују  у поновљеном јавном  поступку за наведену набавку.

ВИИИ ОЦЕНА И ПОРЕДЈЕЊЕ ПОНУДА

Комисија ће након завршеног поступка отварања  понуда приступити детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда.

Понуде које су недовољно читке, неразумљиве, условно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        одбиће се као неисправне.

У циљу правилног и потпуног разумевања свих елемената понуде , наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је дужан да у року од два дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна а разматрати, вредновати и поредити само оне понуде за које утврди да су комплетне, односно урадјене у складу са овим упутствима и условима из конкурсне документације.

ИX ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА

Наручилац ће у  року од 7 дана од отварања понуда  донети коначну Одлуку о додели уговора, о чему ће  писаним путем  обавестити све понуђаче у року од три дана од дана доношења одлу

X РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Биће одбијена свака  понуда која не испуњава услове:

- ако нису приложени и потписани  и оверени обрасци дати у конкурсној      документацији;

- ако понуда стигне касније од рока назаначенг у конкурсној документацији

- ако понуда није достављена на адекватан начин (правилно) упакована у коверту на којој је  назначено ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ, ако на коверти

нема назначено ко  подноси понуду  са адресом , ако није заведена код  понудјача, ако на коверти не пише  на које се услуге понуда односи.

XИ. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Заштиту права понуђача у свим фазама поступка јавне набавке обезбеђује Комсија за заштиту права при Управи за јавне набавке Републике Србије.

Заштиту права понуђача у свим фазама поступка понуђачи остварују сагласно члановима од 148. До154.  Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се републичкој комисији ,а предаје  наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратицом.

После доношења Одлуке наручиоца о обустави поступка јавне набавке или Одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је  8 (осам) дана од дана пријема одлуке.

Понудјач који подноси захтев за заштиту права дужан  је да плати таксу одредјену Законом о јавним набавкама на рачун Буџета Републике Србије- Комисија за заштиту права.

Председник комисије за ЈНМВ бр: 528-1/2013.

Бранислав Јордачевић

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:_______________________________________________

Адреса понуђача: _____________________________________________

Одговорна особа

(потписник уговора)____________________________________________

Особа за контакт ______________________________________________

Телефон________________________телефаx_________________________

Текући рачун понуђача_________________________________________

Матични број понуђача__________________________________________

Идентификациони број (ПИБ)_______________________________________

Обвезник ПДВ-а                               (да)                                 (не)

Електронска адреса понуђача_________________________________

Датум:   _____________

___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

и

печат понуђача

И З Ј А В А

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да испуњавам све  услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку мале вредности радова-  редни број ЈНМВ 11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм.

У ______________

________ 2013.год.

М.П. _______________________

(Потпис овлашћеног лица)

# И З Ј А В А

Овим   изјављујем да сам у потпуности проучио конкурсну документацију и да прихватам услове из позива и конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  радова- редни број ЈНМВ 11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм.

У ______________

________ 2013.год.

М.П. _______________________

(Потпис овлашћеног лица)

___________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:______________________

Датум:______________________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 24/12) изјављујема под поном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке мале вредности радова  Р. бр 11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм.

Датум:_______________           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

________________________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе подизвођача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

___________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________________

Датум:____________________

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12), а сходно члану 2. став 1. тачка 2, подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Службени гласник РС“ бр. 29/2013), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

За јавну набавку Р. бр. 11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм, и то:

_____________________________________________________________

______________________ (без ПДВ)   ____________________ динара

(назив трошка)

ПДВ                                                        _____________________ динара

Укупни трошкови са ПДВ-ом                  _____________________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим надокнаду наведених трошкова уколико наручилац поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама „ Службени гласник РС“ бр.124/12)

- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужанда му надокнади трошкове

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА :

редни број ЈНМВ 11/2013- Изградња система за наводњавање дела зелених

површина у дворишту О.Ш. „Вука Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм.

| 1. | Назив понуђача |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адреса |  |
| 3. | Број и датум понуде |  |
| 4. | Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом |  |
| 5. | Динамика плаћања |  |
| 6. | Начин плаћања |  |
| 7. | Опција понуде | Најмање 30дана |
| 8. | Рок извршења радова |  |

М.П. _______________________

(Потпис овлашћеног лица)

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Овлашћујемо ____________________________________, на радном месту _________________________________________ да присуствује отварању понуда по позиву за јавну набавку / – редни број ЈНМВ 11/2013- Изрградња система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш. „Вук Караџић“ у Улици 22. септембра са комплетним повезивањем на водоводну мрежу АЦ Ø 100 мм.

Све његове изјаве дате током поступка отварања понуда сматрамо својим и у целости прихватамо.

У ________________

__________ 2013. године                                                           ПОНУЂАЧ,

М.П.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

за: - А) извођење радова на изградњи система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш."Вук Карађић" у Кладову и зелених површина у улици 22.Септембра

- Б) извођење радова на изради прикључка на водоводну мрежу АЦ Ø100 у улици

Стефаније Михајловић

А.1.Сектор 1 - површина око новоизграђеног шахта у дворишту са припадајућим делом ка 	  		улици 22.Септембра

1.Набавка и монтажа радног  цевовода  Ø50 мм       м'   20   × ___________ = _____________

2. Набавка и монтажа ТПЕ правоугаоне шахте димензија ~60×50×30

ком  1   ×  ___________ =

____________

3.Набавка и монтажа  "Т" спојница ТПЕ Ø50/50         ком   1  ×  ___________ = ____________

4.Набавка и монтажа ТПЕ спојнице Ø50                     ком    3  ×  ___________ = ____________

5.Чеп  Ø50 						  ком   3  ×  ___________ = ____________

6.Ископ,постављање канализационих цеви  Ø 100 са одговарајућом постељицом од песка за пролаз цевовода испод пешачких стаза

м'   10   × ___________  = _____________

А.1.   С В Е Г А ( СЕКТОР  1 )  : _________________ (динара)

А.2.Сектор 2 - површина испред фискултурне сале у дворишту са припадајућим делом ка улици 		        22.Септембра

1.Набавка и монтажа распршивача спреј (са дизном),домет 3м,издизање 10 цм,0-360°,

са подесивом млазницом

ком 50  × ___________ = _____________

2.Набавка и монтажа распршивача ротор, домета 9-15м

ком 10  × ___________ = _____________

3.Набавка и монтажа распршивача ротор, домета 4-11 м

ком 10  × ___________ = _____

15.

4.Набавка и монтажа електромагнетног вентила 6/4",9В

ком 4  × ___________ = ______________

5.Набавка и монтажа  шпулни 6/4",9В                           ком   4  × ___________ = ____________

6.Набавка и монтажа контролера 4 зона 9В                 ком   1  × ___________ = _____________

7.Набавка и монтажа радног  цевовода  Ø50 мм       м' 240  × ___________ = _____________

8.Набавка и монтажа цевовода "сwинг јоинт" 1/2" 8 бар

м' 110  × ___________ = _____________

9. Набавка и монтажа ТПЕ правоугаоне шахте димензија ~60×50×30

ком   2   × ___________ = ____________

10.Набавка и монтажа  "Т" спојница ТПЕ Ø50/50      ком   2  × ___________ = ____________

11.Набавка и монтажа ТПЕ спојнице Ø50                   ком   6   × ___________ = ____________

12.Набавка и монтажа колена ТПЕ90° 1/2"                ком  60  × ___________ = ____________

13.Набавка и монтажа колена ТПЕ90° 3/4"                ком  10  × ___________ = ____________

14.Набавка и монтажа обујмица 50×1/2"                    ком 70  × ___________ = ____________

15.Чеп  Ø50 						 ком   4  × ___________ = ____________

16.Остали ситан неспецифиран материјал и потрошни материјал

п а у ш а л н о                  _____________

17.Трасирање ровова за ископ,ручно нивелисање,постављање песка, монтажа система, затрпавање распрскивача и  пуштање система у аутоматски рад

п а у ш а л н о                  _____________

18.Ископ,постављање канализационих цеви  Ø 110 са одговарајућом постељицом од песка за пролаз цевовода испод пешачких стаза

м'   10   × ___________  = _____________

А.2.   С В Е Г А (СЕКТОР 2)  : _________________ (динара)

16.

А.3.Сектор 3 - површина испред главног улаза у зграду О.Ш. у дворишту са припадајућим делом ка улици 22.Септембра

1.Набавка и монтажа распршивача спреј (са дизном),домет 3м,издизање 10 цм,0-360°,

са подесивом млазницом

ком 40  × ___________ = _____________

2.Набавка и монтажа распршивача ротор, домета 4-11 м

ком 20  × ___________ = _____________

3.Набавка и монтажа електромагнетног вентила 6/4",9В

ком 1  × ___________ = ______________

4.Набавка и монтажа  шпулни 6/4",9В                           ком   1  × ___________ = ____________

5.Набавка и монтажа контролера 4 зона 9В                 ком   1  × ___________ = _____________

6.Набавка и монтажа радног  цевовода  Ø50 мм       м' 140  × ___________ = _____________

7.Набавка и монтажа цевовода "сwинг јоинт" 1/2" 8 бар

м' 80  × ___________ = _____________

8. Набавка и монтажа ТПЕ правоугаоне шахте димензија ~60×50×30

ком   1   × ___________ = ____________

9.Набавка и монтажа  "Т" спојница ТПЕ Ø50/50      ком   2  × ___________ = ____________

10.Набавка и монтажа ТПЕ спојнице Ø50                   ком   6   × ___________ = ____________

11.Набавка и монтажа колена ТПЕ90° 1/2"                ком  60  × ___________ = ____________

12.Набавка и монтажа обујмица 50×1/2"                    ком 60  × ___________ = ____________

13.Чеп  Ø50 						 ком   3  × ___________ = ____________

14.Остали ситан неспецифиран материјал и потрошни материјал

п а у ш а л н о                  ____________

15.Трасирање ровова за ископ,ручно нивелисање,постављање песка, монтажа система, затрпавање распрскивача и  пуштање система у аутоматски рад

п а у ш а л н о                 ____________

А.3.   С В Е Г А (СЕКТОР 3)  : _________________ (динара)

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А (заливни систем):

А.1.Сектор 1 ..................................................................... ________________

А.2.Сектор 2 .................................................... ..................________________

А.3.Сектор 3 ...................................................................... ________________

А)   С В Е Г А(заливни систем) :  _________________  (динара)

Б) П Р Е Д М Е Р      И     П Р Е Д Р А Ч У Н

за израду прикључка на водоводну мрежу

Б.И.	П Р И П Р Е М Н И      Р А Д О В И

1.	Пре почетка радова на изради прикључка

за заливни систем на постојећу водоводну

мрежу у ул. Стефанује Михајловић у Кладову

а уз примену прописа о заштити на раду,

извршити обезбеђење од саобраћаја, поставити

одговарајућу сигнализацију и исту обезбедити

од оштећења.

п а у ш а л н о 				...........................

2.	Обележавање трасе пре почетка радова са

свим потребним елементима - преломима,

шахтовима,одвојцима и прикључцима.

По оси трасе уградити пригодне репере,све

карактеристичне тачке посебно обележити и

заштити од оштећења.

м¹		100,00			....................			..........................

3.	Опсецање асфалта у саобраћајници дебљине

д=7цм у ширини рова б= 0,60м а на проширењу

за шахту 2,00 / 2,00м.

м²		20,00			.....................			.........................

4.	Машинско раскопавање асфалтне коловозне

конструкције на делу где пролази траса водовода

за заливни систем и месту за израду прикључног

шахта.

Рушење коловоза врчити у ширини рова за полагање

водоводног црева, а ископани материјал трајно

уклонити са утоваром и одвозом на депонију од

1-3км удаљености.

Приликом извођења радова обавезно заштити

постојећу АЦ водоводну цев Ø100мм на којој се

ради прикључак	 за заливни систем.

м²		20,00			......................			.........................

______________________________________

с в е г а :

Б.ИИ.	З Е М Љ А Н И      Р А Д О В И

1.	Машински и ручни ископ рова ширине б=0,60м

и дубине до 2,00м за полагање водоводног

црева ДН90 у свему према датом детаљу.

Ископ се врши у земљи ИИИ категорије делом у

саобраћајници а делом у зеленој површини.

Бочне стране рова морају бити вертикално одсечене

а дно фино испланирано.

Приликом ископа земљу депоновати на мин.1,00м

од ивице рова како не би дошло до обрушавања

страница ископа.

Разупирање рова вршити обострано,делимично или

континуално у зависности од услова на терену.

Позицијом је обухваћен и ручни ископ земље на

месту проширења рова за израду прикључака и шахти.

маш.80%	м³		66,70			.....................	.........................

руч. 20%	м³		16,70			.....................	.........................

2.	Набавка,утовар,довоз,разастирање дуж рова и

убациване ситног сепарисаног песка у ров испод,

око и изнад водоводне цеви -црева.

По завршеном ископу и планирању дна рова а пре

полагања водов. црева урадити подлогу од песка

у слоју дебљине д=10цм.

Након полагања црева и испитивања на пробни притисак,

цевовод заштитити слојем песка тако да дебљина слоја

изнад горњег темена цеви буде мин.10цм.

м³		13,25			....................			.........................

3.	Набавка,утовар довоз и уградња природног шљунка

у слоју дебљине д=10цм за слој тампона приликом

бетонирања водов. шахти.

м³		1,00			.....................			.........................

4.	Затрпавање рова након полагања водов.црева,

земљом из ископа у слојевима од по 20цм са

лаким набијањем до потребне збијености уз истовремено

вађење полате на местима где је вршено разупирање.

Приликом убацивања земље у ров водити рачуна да се

непосредно изнад водов. црева не убацују крупни комади

земље и тако оштете цеви.

м³		51,00			.......................			........................

5.	Утовар,одвоз истовар вишка земље из ископа преостале

након завршетка радова, на депонију коју одреди Надзорни

Орган а на удаљености од 1-3км са разастирањем и грубим

планирањем.

м³		19,15			.......................			.........................

_______________________________________

с в е г а :

Б.ИИИ.	Б Е Т О Н С К И     Р А Д О В И

1.	Бетонирање горње плоче,назитка,доне плоче,

зидова,стубова и серклажа водоводне шахте

вел.160/160/180 (светли отвор) армираним бетоном

МБ20,дебљине зидова д=20цм,комплет са израдом

оплате и уградњом арматуре.

(арматура се посебно обрачунава).

Приликом бетонирања у зидове шахте обавезно уградити

фазонске комаде и обрадити отворе за пролаз водов.цеви.

Шахт затворити АБ плочом дебљине д=20цм са остављањем

отвора за ЛГпоклопац Д600мм,носивости 250КН а дно

избетонирати лако армираним бетоном МБ 20 и слоју д=20цм.

м³		3,90			....................			........................

2.	Израда комплетне водоводне шахте вел. 2,30/2,00/1,50м

(спољна  мера),од бетонских блокова пуниоца

дим.20/20/45цм од МБ20,армирано са 2РØ8мм на

сваком хоризонталном споју,израдом хоризонталних и

вертикалнихн серклажа од бетона МБ20 у темељу и

завршетку зидова као и стубова у угловима шахте са

4РØ8мм. (арматура се посебно обрачунава).

Приликом зидања у зидове шахте обавезно оставити

отворе за пролаз цеви и исте обрадити након провлачења цеви.

Шахт затворити АБ плочом МБ20 дебљине д=15цм са

остављањем отвора за ЛГ поклопац Д600мм,носивости

250КН.а дно шахте избетонирати лакоармираним бетоном

МБ 20 у слоју дебљине д=10цм.

ком		1			....................			.........................

3.	Израда бетонског постоља - анкер блокова од

набијеног бетона  МБ15 на промени правца

црева , испод затварача и рачви у шахтама.

м³		0,15			....................			....................

____________________________________

с в е г а :

Б.ИВ.	Т Е С А Р С К И     Р А Д О В И

1.	Обострано разупиране рова ради заштите

радника од обрушавања земље здравом дрвеном

оплатом у свему према важећим прописима за ту

врсту радова како би се обезбедила сигурност радника

при монтажи цеви.

м²		30,00			....................			....................

____________________________________

с в е г а :

Б.В.	А Р М И Р А Ч К И     Р А Д О В И

1.	Набавка,транспорт,сечење,постављање и

везивање арматуре за водоводне

шахте.

МАГ		кгр		310,00			....................		........................	РА		кгр		185,00			....................		........................	ГА		кгр		155,00			....................		........................

________________________________

с в е г а :

Б.ВИ.	М О Н Т А Ж Н И     Р А Д О В И

1.	Набавка, допремање и уградња ЛГ поклопца

д625мм за водоводне шахте носивости 250КН.,

комплет са металним рамом према стандарду

ЈУС. МЈГ.223 или 224.

Ценом обухватити уградњу поклопца са његовим

осигурањем АБ подложним прстеном.

ком		2			.....................			........................

2.	Набавка, допремање и уградња ЛГ пењалица у

зидове водоводних шахти облика и димензија према

ЈУС.МЈГ 285 на међусобном  вертикалном растојању

од 30цм смакнуто од осе 10цм.

ком		8			....................			.........................

3.	Набавка,допремање и полагање у ров "ТПЕ" водоводног

црева  ДН 90  за НП10 бари комплет са фитинзима.

Црево поставити у ров на већ припремљеном слоју

песка а монтажу вршити у свему  према упутству

Надзорног Органа и произвођачу ових црева.

После завршене монтаже а уз обавезно присуство надзора

извршити испитивање  на пробни притисак (ово се посебно плаћа).

Након испитивања црево затрпати песком.

м¹		100,00			.....................			...........................

4.	Набавка,допремање и уградња-монтажа ЛГ фазонских

комада у свему према датој спецификацији

-алфа спојница

АЦ/ЛГ Ø100 НП 10

ком		2			.....................

-"Т"комад

ЛГ100/80	НП 10

ком		1			....................

-ОЗ Ø80 НП 10

ком		1			.....................			..........................

-ФФР 100/50 НП 10

ком		1			.....................

-алфа спојница

ПЕ/ЛГ Ø80 НП 10

ком		1	.....................

-алфа спојница

ЛГ/ПЕ Ø80 НП10

ком		1	.....................

-ФФР 80/50 НП 10

ком		1	.....................

-ОЗ Ø	50 НП 10

ком		1	.....................

-слепа прирубница

Ø 50	НП 10	ком		2	.....................

-"ТТ"комад Ø50 НП10

ком		1	....................

-ОЗ Ø 50 са испустом

ком		1	.....................

-алфа спојница

ЛГ/ПЕ Ø50 НП10

ком		2	.....................

-ВОДОМЕР  2" са холендером

ком		1	......................

_______________________________________

с в е г а :

Б.ВИИ.	Р А З Н И      Р А Д О В И

1.	Хидрауличко испитивање положене мреже,за

израду прикључка,у свему према упутству и

уз обавезно присуство Надзорног Органа.

м¹		100,00			.......................			.............................

2.	Након полагања мреже и израде прикључка на

градску водоводну мрежу извршити геодетско

снимање изведеног стања при чему треба снимити

и обележити целокупну  изведену мрежу,шахте и прикључке

а податке унети у катастар подземних инсталација.

м¹		100,00			.....................			.........................

3.	Израда елабората изведеног стања након комплетне

изградње  прикључка на заливног система на

воидоводну мрежу.

п а у ш а л н о			.............................

_______________________________________

с в е г а :

Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А   (израда прикључка на водоводну мрежу) :

Б.И.	П Р И П Р Е М Н И   Р А Д О В И.............................................__________________

Б.ИИ.	З Е М Љ А Н И      Р А Д О В И..............................................__________________

Б.ИИИ.	Б Е Т О Н С К И     Р А Д О В И..............................................__________________

Б.ИВ.	Т Е С А Р С К И     Р А Д О В И...............................................___________________

Б.В.	А Р М И Р А Ч К И    Р А Д О В И...........................................___________________

Б.ВИ.	М О Н Т А Ж Н И     Р А Д О В И.............................................___________________

Б.ВИИ.	Р А З Н И     Р А Д О В И.........................................................___________________

Б)  С В Е Г А (израда прикључка на водоводну мрежу) :  _________________  (динара)

З Б И Р Н А    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А) Извођење радова на изградњи система за наводњавање дела зелених површина у дворишту О.Ш."Вук Карађић" и зелених површина у улици 22.Септембра у Кладову

С В Е Г А  (заливни систем) :  _________________  (динара)

Б) Извођење радова на изради прикључка на водоводну мрежу АЦ Ø110 у улици

Стефаније Михајловић

С В Е Г А  (прикључак на водоводну мрежу) :  _________________  (динара)

У К У П Н О   С В Е Г А :_____________________ без ПДВ-а (динара)